东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1-3月阀门及配件类物资

采购项目

询价文件

东莞市水务集团供水有限公司

2025年3月6日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	4

第三章 合同条款	11

第四章 报价须知	21

第五章 报价文件（格式）	23

# 第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1-3月阀门及配件类物资采购项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1-3月阀门及配件类物资采购项目

二、采购预算：含税最高限价为￥232,595.00

三、采购内容：制水分公司2025年1-3月阀门及配件类物资（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项关于阀门物资项目的供货业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年3月14日15时00分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2024年3月14日15时00分。

九、开封地点：东莞市水务集团供水有限公司合同管理部（2）室旁小会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：赵先生；联系电话：0769-22012328

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司）

东莞市水务集团供水有限公司

2025年3月7日

# 第二章 用户需求

| 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1月阀门及配件类物资采购申请清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号:设备管理二部呈批(2024)198号 |  |  |  |  |  | 申购日期：2024年12月18日 |  |
| 供货期：自合同签订之日起120天内完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 估算单价（元） | 估算总金额（元） | 备注 |
| 设备管理一部（高埗水厂） |  | 收货地址：东莞市高埗镇沿江南路48号高埗水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 角型隔膜排泥阀 | 材质：球墨铸铁，公称压力：1.0MPa，公称通径：DN200，类形：隔膜式快开（液控），电磁换向阀为二位四通型，带手动开关功能，外形尺寸约：高440mm*长380mm。 | 个 | 6 | ¥3,000.00 | ¥18,000.00 | 参考品牌：中核苏阀（SUFA）、迈克、博纳斯威；反应格排泥阀更换用 |
| 2 | 蝶阀 | 阀体和阀板材质：球墨铸铁，公称直径：DN200，公称压力：1.0MPa，连接方式：法兰连接，卧式安装,手动转盘式。 | 个 | 6 | ¥2,000.00 | ¥12,000.00 | 参考品牌：中核苏阀（SUFA）、迈克、博纳斯威；用途：反应池排泥阀用 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥30,000.00 |  |
| 设备管理二部（第六水厂） |  | 收货地址：东莞市东城街道莞龙路东城段21号 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定位器 | 订货号：SR1986-BIDS7EAANA，输入信号：4~20mA，气源压力：1.4~6bar，直行程：8~100mm，角行程：20~120°，用于单作用执行机构，定位器外壳：铝合金，反馈杆及安装支架：不锈钢。 | 台 | 1 | ¥7,500.00 | ¥7,500.00 | 臭氧系统进气调节阀专用配件，品牌：Foxboro |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥7,500.00 |  |
| 设备管理三部（第五水厂） |  | 收货地址：东莞市企石镇杨屋村新兴路33号第五水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | 材质：铜，公称通径：DN50，公称压力：PN10，连接方式：螺纹连接。 | 个 | 5 | ¥150.00 | ¥750.00 | 维修耗材备件 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥750.00 |  |
| 设备管理三部（石排水厂） |  | 收货地址：东莞市石排镇东江大道石排段52号石排水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电磁换向阀 | 工作介质:液体，电源：DC24V，额定工作压力：0.3~1MPa，主体部分由两个截止式二位五通阀组合，公称通径：DN40，接管螺纹1.5寸。 | 套 | 1 | ¥6,600.00 | ¥6,600.00 | 配水泵房出口闸阀维修备件，重庆特殊阀门厂专属配件 |
| 2 | 双速阀皮碗 | 材质：牛皮，内径：340mm，外径：400mm，厚5mm，适用于DN500液控闸阀。 | 个 | 6 | ¥1,200.00 | ¥7,200.00 | 配水泵房机组出口液控闸阀维修配件，重庆特殊阀门厂HZ1741X-10电磁液动双速自闭阀专属配件 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥13,800.00 |  |
| 设备管理三部（企石水厂） |  | 收货地址：东莞市企石镇黄大仙路56号企石水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 球阀 | 材质：铜，公称通径：DN50，公称压力：PN10，连接方式：螺纹连接 | 个 | 10 | ¥150.00 | ¥1,500.00 | 取水真空管道用 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥1,500.00 |  |
| 设备管理三部（桥头第二水厂） |  | 收货地址：东莞市桥头镇中兴路403号桥头第二水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蝶阀阀体 | DN400，PN10，阀体材质：球墨铸铁，阀门结构：双偏心结构、双向密封，阀板密封圈：EPDM，连接方式：双法兰连接，安装方式：立式安装，含法兰胶垫、螺栓等安装材料。 | 个 | 1 | ¥6,000.00 | ¥6,000.00 | 配水泵房1#出水电阀门用，适配现场型号ZW20阀门电动装置使用，包安装调试 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥6,000.00 |  |
| 设备管理三部（桥头第三水厂） |  | 收货地址：东莞市桥头镇东江村木棉路桥头第三水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双速阀皮碗 | 材质：牛皮，内径：340mm，外径：400mm，厚5mm，适用于DN500液控闸阀。 | 个 | 4 | ¥1,200.00 | ¥4,800.00 | 用于配水泵房电磁液动双速自闭阀，重庆特殊阀门厂专属维修配件（HZ145T-10，DN500） |
| 2 | 行程限位微动开关 | 工作电压：AC250V，工作电流：15A，工作模式：自复位，触点形式：一常开一常闭，选择触点：银点，三个引脚，带约27mm长直柄，主体尺寸：27.8*15.9*10mm，两个对角固定孔，直径约3.1mm。 | 个 | 10 | ¥10.00 | ¥100.00 | 用于滤池气动阀门限位维修 |
| 3 | 电子自动排水阀 | 工作电压：AC230V，排放时间约：0.5~10S可调，间隔时间约：0.5~45分钟可调，口径：DN15（4分），使用压力约：1.6Mpa | 个 | 3 | ¥100.00 | ¥300.00 | 用于空压机房冷干机定时自动排水 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥5,200.00 |  |
| 设备管理三部（横沥水厂） |  | 收货地址：东莞市横沥镇横沥东环路260号横沥水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 蝶阀阀体 | DN500，PN10，对夹式，阀体：球墨铸铁，阀瓣：奥氏体不锈钢，阀体厚度:125mm，需适配原有涡轮箱及安装间距，含法兰胶垫、螺栓及安装调试所需辅材。 | 个 | 1 | ¥10,000.00 | ¥10,000.00 | 用于回用水泵房出水口阀门更换，包拆装调试；可现场看样 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥10,000.00 |  |
| 设备管理四部（塘厦牛眠埔水厂） |  | 收货地址：东莞市塘厦镇牛眠埔新围路牛眠埔水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 微动开关 | 通用型号：MK2-1。 | 个 | 5 | ¥25.00 | ¥125.00 | 用于阀门开关定位 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥125.00 |  |
| 设备管理五部（塘厦凤凰水厂） |  | 收货地址：东莞市塘厦镇凤凰社区凤清路65号塘厦凤凰水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动执行器 | 拨叉式，双作用，工作压力：0.4MPa至0.7MPa(最大1MPa)，工作介质：压缩空气，用于安装在DN1200的90°回转阀门上，全开全关位置有行程限位调整≥3°，阀门连接轴(圆轴)外径：120mm、连接法兰8孔。 | 个 | 1 | ¥45,000.00 | ¥45,000.00 | 可现场看样，包安装调试 |
| 2 | 气体调压过滤器 | 使用介质：压缩空气，SAW4000-04D,有自动排水功能，过滤精度5um,接口：1/2"NPT，压力调节：0.05～0.85MPa，自带压力表及托架。 | 个 | 2 | ¥180.00 | ¥360.00 | 水厂设备日常维护及维修备件 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥45,360.00 |  |
| 设备管理五部（凤岗第二水厂） |  | 收货地址：广东省东莞市凤岗镇沙岭抽水站路8号 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动阀门限位开关 | 通用型号：BAPL-510N，壳体材质：PPE，顶盖材质：UV和VO聚碳醋酯，紧固件：不锈钢，可调式凸轮。 | 个 | 5 | ¥400.00 | ¥2,000.00 | 滤池气动阀门用 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥2,000.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | ¥122,235.00 |  |

| 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年2月阀门及配件类物资采购申请清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号:设备管理二部呈批〔2025〕017号 |  |  |  |  |  | 申购日期：2025年1月20日 |  |
| 供货期：自合同签订之日起120天内完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 估算单价（元） | 估算总金额（元） | 备注 |
| 设备管理二部（第六水厂） |  | 收货地址：东莞市东城街道莞龙路东城段21号 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气动执行器（气缸） | 双作用，直行程，缸体内径160mm，有效行程600mm，铝合金材质，可外装扁条型磁阻式到位检测开关，进、出气口插8mm外径的气管。 | 套 | 1 | ¥2,600.00 | ¥2,600.00 | 炭滤池进水阀用。 |
| 2 | 气动执行器（气缸） | 双作用，直行程，缸体内径160mm，有效行程700mm，铝合金材质，可外装扁条型磁阻式到位检测开关，进、出气口插8mm外径的气管。 | 套 | 1 | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | 炭滤池排水阀用。 |
| 3 | 气动执行器（气缸） | 双作用，直行程，缸体内径160mm，有效行程810mm，铝合金材质，可外装扁条型磁阻式到位检测开关，进、出气口插8mm外径的气管。 | 套 | 1 | ¥3,400.00 | ¥3,400.00 | 砂滤池进水阀用。 |
| 4 | 气动执行器（气缸） | 双作用，直行程，缸体内径160mm，有效行程1010mm，铝合金材质，可外装扁条型磁阻式到位检测开关，进、出气口插8mm外径的气管。 | 套 | 1 | ¥3,800.00 | ¥3,800.00 | 砂滤池排水阀用。 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥12,600.00 |  |
| 设备管理二部（东城水厂） |  | 收货地址：东莞市东城下桥银岭街9号东城水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 可调节型气动蝶阀 | 适用介质：清水，DN400，PN10，阀体材质：球墨铸铁，阀板材质：不锈钢，阀座材质：EPDM（食品级）；连接方式：对夹式；供气压力范围：0.35MPa至0.70MPa；带气缸，不带定位器。 | 套 | 2 | ¥10,000.00 | ¥20,000.00 | 三期滤后阀备用 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥20,000.00 |  |
| 设备管理三部（第五水厂） |  | 收货地址：东莞市企石镇杨屋村新兴路33号第五水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气缸维修包 | 订货号：DLP-160-A。 | 套 | 3 | ¥300.00 | ¥900.00 | FESTO品牌DLP-160-800-A气动气缸专属配件，气缸序列号：187482 T008；用于二期滤池排水闸阀气缸维修备件 |
| 2 | 气缸维修包 | 订货号：DLP-125-A。 | 套 | 3 | ¥300.00 | ¥900.00 | FESTO品牌DLP-125-600-A气动气缸专属配件，气缸序列号：187481 T808；用于二期滤池进水闸阀气缸维修备件 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥1,800.00 |  |
| 设备管理五部（塘厦中心水厂） |  | 收货地址：东莞市塘厦镇东深一路8号塘厦中心水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 阀门手动蜗轮箱 | DN500阀门手动二级蜗轮箱，轴直径50mm,箱底带4个固定螺丝，螺丝对角为150mm，双键销：宽15mm，长70mm，高10mm（2个）,速比：大约320:1，手轮方向：向上。 | 个 | 1 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | 上海冠龙DN500阀门专属配件，可看样 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥3,500.00 |  |
| 设备管理五部（塘厦凤凰水厂） |  | 收货地址：东莞市塘厦镇凤凰社区凤清路65号塘厦凤凰水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体调压过滤器 | 使用介质：压缩空气，额定流量4000L/min,有自动排水功能，过滤精度5um,接口：1/2"NPT，压力调节：0.05～0.85MPa，自带压力表及托架。 | 个 | 5 | ¥180.00 | ¥900.00 | 日常维护及维修备件 |
| 2 | 铜球阀 | 材质：黄铜，规格：DN40，结构形式：直通式，连接方式：内螺纹。 | 个 | 2 | ¥120.00 | ¥240.00 | 用于水厂设备维修 |
| 3 | 铜球阀 | 材质：黄铜，规格：DN50，结构形式：直通式，连接方式：内螺纹。 | 个 | 2 | ¥160.00 | ¥320.00 | 用于水厂设备维修 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥1,460.00 |  |
| 设备管理五部（凤岗第二水厂） |  | 收货地址：广东省东莞市凤岗镇沙岭抽水站路8号 |  |  |  |  |  |
| 1 | 先导式可调减压阀 | DN100，PN10，阀体材质：球墨铸铁，阀瓣材质：丁腈橡胶，连接方式：法兰式，适用介质：水，工作温度：常温，出口压力可调节的范围：0-10公斤。 | 个 | 5 | ¥800.00 | ¥4,000.00 | 泵房冷却水系统用 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥4,000.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | ¥43,360.00 |  |

| 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年3月阀门及配件类物资采购申请清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号:设备管理二部呈批(2025)029号 |  |  |  |  |  | 申购日期：2025年2月21日 |  |
| 供货期:自合同签订之日起90天内完成 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 估算单价 （元） | 估算总金额 （元） | 备注 |
| 设备管理三部（桥头第二水厂） |  | 收货地址：东莞市桥头镇中兴路403号桥头第二水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 定位器 | 参数可智能自整定，停电自保；控制信号范围：两线制，正向信号4-20mA，开度返回信号:4-20mA，输出压力：0~6bar，含全套安装配件：可调节型安装支架、固定螺丝、联轴器等。 | 套 | 5 | ¥9,700.00 | ¥48,500.00 | 参考品牌：ABB、西门子、tissin，二期滤池清水阀备件（现状5个清水阀均已出现不同程度的内部漏气现象）。 |
| 2 | 止回阀 | 材质：黄铜，承受压力：PN16，适用范围：管道，水泵等，DN15，卧式。 | 个 | 5 | ¥16.00 | ¥80.00 | 自吸泵，排污泵防水回流配件。 |
| 3 | 止回阀 | 材质：黄铜，承受压力：PN16，适用范围：管道，水泵等，DN20，卧式。 | 个 | 5 | ¥20.00 | ¥100.00 | 自吸泵，排污泵防水回流配件。 |
| 4 | 止回阀 | 材质：黄铜，承受压力：PN16，适用范围：管道，水泵等，DN25，卧式。 | 个 | 5 | ¥28.00 | ¥140.00 | 自吸泵，排污泵防水回流配件。 |
| 5 | 止回阀 | 材质：黄铜，承受压力：PN16，适用范围：管道，水泵等，DN32，卧式。 | 个 | 5 | ¥36.00 | ¥180.00 | 自吸泵，排污泵防水回流配件。 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥49,000.00 |  |
| 设备管理五部（塘厦凤凰水厂） |  | 收货地址：东莞市塘厦镇凤凰社区凤清路65号塘厦凤凰水厂 |  |  |  |  |  |
| 1 | 排泥阀 | 隔膜式，快速型，液控，阀体材质：铸铁，DN200，PN10,外形尺寸约：宽320mm*高530mm。 | 个 | 3 | ¥6,000.00 | ¥18,000.00 | 参考品牌：中核苏阀（SUFA）、株洲南方、博纳斯威、CKVC，滤池排泥阀维修更换用。 |
|  | 小计 |  |  |  |  | ¥18,000.00 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | ¥67,000.00 |  |

# 第三章 合同条款

东莞市水务集团供水有限公司        分公司

采购合同

甲方：东莞市水务集团供水有限公司       分公司

乙方：

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

一、货物及服务的总金额

1.1本合同总金额（含税、运费、装卸费）：¥        （大写：人民币            ），最终金额按实际发生计算。

1.2本合同总金额包括（但不限于）：

1.2.1货物及其附属部件、备品备件、资料等；

1.2.2货物的运输及装卸；

1.2.3连接螺栓、螺母等紧固件及连接件；

1.2.4下述“表－１”清单及条款中所列货物、配套货物及其它必要附件、备品备件、专用工具等；

1.2.5日常技术指导，免费的质保服务，包括但不限于免费的现场质量问题处理或更换无效货物，以及必要的技术服务包括派遣有经验的工程师到现场指导安装、指导调试运行并进行技术培训；

1.2.6设计联络与验收。

1.3甲方向乙方购买的货物如表－１

表-1

| 序号 | 采购单号 | 货物名称 | 型号/规格（需求说明、参数） | 单位 | 用途 | 数量 | 分项单价 （元） | 分项总价 （元） | 品牌/制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价（含税费、运费、装卸费等）：¥ （大写：人民币 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.1乙方知悉并同意：表-1中规定的采购数量为暂定数量，仅为便于计算合同暂定总价使用，不作为甲方最终采购数量的保证。甲方的实际需求数量以甲方每批次的供货通知为准，在供货期内乙方不因甲方实际采购数量的减少或增加而要求甲方作出任何形式的补偿或赔偿，或要求甲方按暂定数量采购相应货物。

1.3.2本合同各货物项目单价在合同期限内不因乙方及外部市场等原因而变化。

二、交货

交货完成时间：合同签订之日起     个日历天内将以上货物全部送到甲方指定地点，并完成安装。甲方有权根据项目实际情况推迟工期（不超过一年），而不作任何补偿或赔偿。

2.1交货地点：             （按甲方指定的地点）。

2.2交货时间：合同签订之日起     个日历天内将以上货物全部送到甲方指定地点，并完成安装。甲方有权根据项目实际情况推迟工期（不超过一年），而不作任何补偿或赔偿。

2.3乙方自行安排运输并将货物运至合同约定或甲方指定的交货地点，在甲方指定时间内完成安装调试。

2.4货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

2.5货物到达现场，由乙方完成安装调试后通知甲方进行验收。甲方在乙方每次交付货物后的接收检验，仅为接收验收合格的货物，该接收验收（包括签署送货单等）仅代表对货物表面状况进行验收确认，乙方仍应对货物入库、检验、测试使用等过程中产生的货物质量瑕疵或缺陷承担质量保证责任。

2.6若经甲方检验发现货物与合同约定不符或有损坏的，甲方有权选择要求乙方在限定期限内进行更换或进行退货，由此产生的全部费用由乙方承担且甲方有权向乙方主张逾期供货的违约责任。

2.7因不能归责于甲方的原因，在完成验收交付之前发生的货物的丢失、破损、数量减少及变质等风险损失由乙方负担，货物经甲方书面确认验收合格并完成交付后，标的所有权转移至甲方。

三、付款方式

3.1甲方按以下方式支付货款：

乙方向甲方提供全部货物并完成安装经甲方验收合格后，在乙方正确提交下列单据的30个日历天内，甲方向乙方一次性支付至最终结算总价的100％。

3.1.1请款报告；

3.1.2送货清单，上面应标明数量、单价、总价；

3.1.3验收情况表；

3.1.4对应金额的合法有效的增值税普通发票或其他符合税法规定的入账票据正本1份，体开票信息以甲方通知为准。

3.2发票由乙方按国家有关财税规定开给甲方。

3.3乙方迟延提供送货清单、请款报告、发票或提供的送货清单、请款报告、发票等资料不符合要求的，甲方的付款时间可相应顺延，且甲方不因此承担任何责任。由于乙方提供的发票不符合税法规定，给甲方造成的损失由乙方承担全部的赔偿责任。

四、对货物的质量要求及相关规定

货物的质量要求及技术指标按（但可超于）本合同条款的规定，同时应符合货物来源国家和中华人民共和国国家的最新行业标准，没有国家标准的按行业或企业标准执行；以及附件及配件套用相关专业的标准执行；并要求（但不限于）：

4.1乙方在发货前应对货物的质量、规格、性能和数量/重量进行精确全面的检验，并出具证明书，证明货物与合同的规定相符。

4.2货物到货后开箱时应由甲乙双方代表检查验收合格签字后方可进行安装施工。

4.3若现场检验发现短缺，破损或与合同规定的数量、型号、技术指标及外形等不符，则甲乙双方应作记录并签名确认，若乙方因其过失未能到场，该记录或商检局出具的现场检验记录和证明，均可作为甲方向乙方索赔的有效文件。在现场检验发现的问题解决之前，甲方有权推迟支付有问题货物对应比例的货款。

4.4若现场检验发生因乙方过失引起的修理、更换或补充而致使规定的时间表延迟，则甲方有权向乙方索赔由于延迟所造成的损失，有权向乙方要求全额赔偿由于上述修理、更换或补充引起的由甲方承担的额外开支以及工时。

4.5参加现场检验的乙方代表的所有费用，包括交通费用和生活费用等均由乙方自理。

4.6乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取全新、防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。包装物材料及包装方式必须同时符合国家有关强制性要求，否则导致工程开工延误等损失由乙方承担责任。

4.7所有货物均应在安装后，按技术规范要求的规定进行测试、调试、试运行和性能测试，以证明其适用性和保证值。如果货物的任何部分未能通过技术规格要求规定的试验，则乙方自行改造，该部分的试验根据甲方的要求可在十个日历天内按同样条件重复进行一次，重复试验所需的费用由乙方负责，如果重复试验仍不合格，则不合格的货物应按本合同规定处理；项目验收以本合同文件为依据进行。

4.8货物安装、调试、人员培训完成后，由乙方发出项目验收的书面申请，甲方应在15个日历天内作出书面答复。

4.9项目验收合格后，由甲乙双方出具项目验收报告。但该报告不免除乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障或质量问题应承担的责任。

4.10乙方参加试验、调试、试运行和性能验收测试，所有试验费用包括重复试验所需费用均包括在本合同总金额中。

五、质量保证和质保期限内的售后服务

5.1质量保证

5.1.1乙方提供的产品为合格产品，货物符合来源国和中华人民共和国的国家标准或行业标准，符合本合同的规定的要求，同时所提供的产品成熟先进，货物制造过程中应严格按照国际、国家或行业的要求进行质量控制；

5.1.2产品在出厂前进行严格的检验和试运行，确保供给用户合格稳定的产品；

5.1.3保证产品正确安装，在正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期限内完全达到产品性能的要求；

5.1.4乙方的产品保证不存在由于设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障。

5.2质保期限内的售后服务

自甲方书面确认验收合格之日起计算，乙方提供的货物的质量保证期须不少于     年。本合同的货物在质保期限内的售后服务如下：

5.2.1乙方为甲方提供良好的操作以及维修技能的咨询、培训（所需费用包含在合同价款内）；

5.2.2质量保证期过后，仍对所有货物提供终身有偿维修；

5.2.3提供足够的零配件，以满足甲方的需要；

5.2.4定期回访；

5.2.5在质保期限内乙方对货物及相关的附件配件应提供免费维修、定期的维护、技术服务；由此所发生的费用，包括受损的配件的更换等所需的工时和材料以及运输交通等费用由乙方负责；

5.2.6如在质保期限内乙方所供的货物及附件配件出现问题，乙方在接到甲方的通知后应及时响应、做出相应的措施，如问题不能远程解决，乙方应在     个小时内备好工具和配件并立即派出工程技术人员到货物现场进行维修。若因乙方的过失而延误了维修时间，甲方有权追究乙方因其过失而产生的损失；

5.2.7如货物经维修后未能达到本合同条款的要求，乙方应无条件更换，更换后的货物的质量保证期从更换完成且验收合格之日起重新计算。如经维修更换仍未能达到要求，则甲方可根据本合同的规定向乙方提出退货赔偿，严重者将追究法律责任及经济责任，并赔偿甲方因此而产生的损失和费用。

5.2.8乙方未按上述要求提供售后服务的，甲方有权委托其他第三方提供相关服务，因此产生的费用全部由乙方承担。

六、现场服务

6.1若需要提供现场服务，乙方人员应遵守甲方制度及规定，如有违规，乙方负责。

6.2安装调试期间乙方现场人员食宿自理。

6.3甲方如需邀请乙方开展非质量问题处理的技术服务，乙方应予协助。

6.4乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。

6.5乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件；乙方确保本合同中的安装、维修工作的及时到位，如因乙方的原因给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。

6.6产品安装调试期间乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，承担相关费用。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方人身或财产损失的，乙方予以赔偿。

七、违约责任

7.1乙方未按时交付货物或未在约定的时间内完成安装调试通过甲方验收的，每逾期一日，按合同总价款的千分之一计算违约金直至交付全部货物或通过甲方验收为止。逾期达15日或以上的，甲方有权解除合同，乙方并按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

7.2乙方所交货物品种或规格或质量等不符合合同约定的，如甲方同意利用的，应按质论价；甲方不同意利用的，应根据具体情况，由乙方负责在甲方指定期限内进行包换、包修或退货，并自行承担修理、调换或退货而支付的费用。甲方同意乙方修理或者调换的，修理或调换期间乙方按逾期交货支付违约金；甲方选择退货并解除合同的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

7.3无论是否在质保期内，因货物质量问题发生安全事故或引起其他损失、造成不良后果的，乙方应承担全部责任及损失赔偿。

7.4除本协议另有违约责任约定外，乙方违反本协议约定，经甲方通知限期改正而乙方限期内未改正的，乙方每次应按照合同总价款的20%支付违约金，甲方有权解除合同。

7.5上述各项乙方须支付的违约金、赔偿金及相关费用甲方均可在甲方应付货款中直接扣除。违约金、赔偿金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

7.6因乙方原因给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应另行补足。且前述款项甲方有权于本合同及与乙方所涉的其他合作项目未付款中直接扣除，乙方对此不持异议。

八、检查与验收

8.1必要时，甲方将派有经验的工程师到乙方制造厂或相关地方进行检验或抽样检验。

8.2货物在现场安装后，乙方应进行现场测试。测试内容及结果应完全满足证书的各项指标和技术要求，测试记录应交予甲方工程师确认。现场测试工具由乙方自备。

8.3货物的现场验收将作为最终验收，如果最终验收中发现不符合合同要求，乙方应负责更换或退货。

九、合同的变更及终止

9.1合同的变更

合同的变更应由变更的一方发出书面申请。在下列的情况下合同可变更：

9.1.1如合同中货物的技术指标不能满足甲方的要求，甲方可提出变更。

9.1.2甲方可根据实际的需要变更货物的附属部件，如管道、输送机、电气货物等，对于货物的附属货物或部件可根据实际增加、减少、更换或改进。

9.1.3本合同未尽事宜，双方可协商一致另行签订补充协议，并编号附于主合同后，确保合同的完整性。补充协议与本合同均具同等法律效力。

9.2合同的终止：

9.2.1合同有效期限过后自然终止。

9.2.2遇不可抗力如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件而终止。

9.2.3因一方破产而终止合同，但对合同应依照法律的程序做善后处理。

9.2.4经双方协商同意可终止本合同。

9.2.5以下任何一条终止合同，甲方仍有权扣取合同款项及追究违约金、损失赔偿以及追究乙方的法律和经济责任。

9.2.5.1当违约金额达到合同总金额20%时，甲方可单方终止合同。

9.2.5.2如果甲方根据本合同条款的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出；但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

9.2.5.3甲方提供有力的证据，确认乙方没有能力完成本合同，甲方单方可终止本合同。

9.2.5.4如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为，经核实并经监督部门确认后，甲方可终止本合同。

十、弃权

甲方对于本协议任何条款项下的违约或不履行放弃追究责任，或甲方一次或数次没有强制履行本协议任何条款，或没有行使本协议项下的任何权利、救济权或特权，不应被解释为甲方对随后发生的类似违约或不履行也放弃追究违约责任，也不应认为甲方已放弃这些条款、权利、救济或特权。如甲方有意放弃根据本协议的条款或条件享有的权利，则甲方应签署书面的弃权书，并特别指明放弃何条款或条件中的权利，否则不视为弃权。

十一、争议解决

10.1本合同履行过程中发生的争议适用中华人民共和国相关法律法规解决（但香港、澳门及台湾地区的法律除外）。

10.2甲、乙双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商解决不成的，任何一方均依法可向东莞市第一人民法院提起诉讼。

10.3如双方之间的争议通过诉讼方式解决的，若该争议系由乙方违约导致，甲方因此产生的全部成本（包括但不限于诉讼费、鉴定费、律师费、保全费、财产保全担保费等）概由乙方承担。

十二、知识产权

乙方应保证其向甲方提供的货物不侵犯第三人的合法权益。甲方因使用乙方提供的货物被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的，乙方在接到甲方通知后三天内将按照第三人索赔数额以及争议解决机关预收费用（含诉讼费）数额之和向甲方指定账户内支付等额款项，专项用于甲方败诉情况下执行生效法律文书之用，若该案取得生效法律文书且结果为甲方败诉，甲方在生效法律文书规定期限内将上述款项用于执行生效法律文书，如有剩余，甲方在执行完毕后三天内返还给乙方。同时甲方为应诉聘请律师的费用也由乙方承担。

如甲方败诉，乙方除了承担生效法律文书确定甲方应付款项外，还应赔偿由此给甲方造成的一切损失及向甲方支付违约金     万元。

十三、保密责任

11.1乙方承诺对在洽谈和履行合同中获悉的甲方信息严格保密，并仅限用于本合同使用。这些信息包括但不限于商业合同、客户信息、档案信息等。未经对方书面允许，获悉方不得以任何目的或形式复制、使用或向他人透露。

11.2除非法律法规另有规定或者有关行政、司法机关提出要求，未经对方书面许可，任何一方不得向第三方披露本合同的具体内容，包括但不限于合同条款或与本合同相关的任何知识产权、商业秘密等信息。

11.3双方承诺告知各自所属或聘用的相关人员对所接触的上述信息进行保密，并取得员工承诺：无论其任职或离职，该员工都保证不向任何人、公司、企业或其他方透露所获悉保密信息。若员工违反保密约定，其所在方承担连带责任。

11.4双方确认，本合同相关保密条款的效力，不受合同终止、解除、无效或被撤销等因素的影响，持续有效。

十四、送达

12.1 合同双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、合同等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件等方式送达，信函寄出两日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达。一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

十五、其他

13.1如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，乙方应负责办理出口许可证，费用自理。

13.2本合同在双方签名盖章之日起生效。本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，均具同等法律效力。

（以下无正文内容）

甲方名称（盖章）：　　　　　　 乙方名称（盖章）：

甲方负责人：                   乙方代表：

合同签订地点：东莞市水务集团供水有限公司

合同签订时间：  年  月  日

# 第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.用户需求偏离表；

3.合同条款偏离表；

4.营业执照；

5.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项关于阀门物资项目的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：阀门物资项目；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）；

6.信用中国网站截图；

7.询价响应声明书；

8.报价人认为有必要提供的资料。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、项目编号（如有）、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，否则视为无效报价；

2.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；

3.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，最终价低者得。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

- 特别说明

- （1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）供应商负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价。

- 上述情况一经发现，相关报价均无效。

- 第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1-3月阀门及配件类物资 采购项目 |
| --- | --- |
| 含税总报价 （单位：元） | 大写：人民币 元 小写：¥ |
| 报价人提供的增值税普通发票的税率 | % |
| 备注 | - 一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。 - 三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（￥232,595.00），否则视为无效报价。 - 四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。 - 六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价； - （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价； - （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； （4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 - 七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 - 八、分项报价表遵循以上要求执行。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖印章）

日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

详见附件：《1-1.东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1-3月阀门及配件类物资采购项目分项报价表》

- 2.用户需求偏离表

用户需求偏离表

| 序号 | 需求书要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | / | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1月阀门及配件类物资采购申请清单 |  |  |
| 2 | / | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年2月阀门及配件类物资采购申请清单 |  |  |
| 3 | / | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年3月阀门及配件类物资采购申请清单 |  |  |

备注：

- 报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件响应有负偏离的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

- 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指报价人提供的货物（或服务）优于用户需求书的要求；负偏离是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求；无偏离是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求。

- “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- 如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖印章）

日  期：     年   月   日

- 3.合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 合同要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 货物及服务的总金额 |  |  |
| 2 | 二 | 交货 |  |  |
| 3 | 三 | 付款方式 |  |  |
| 4 | 四 | 对货物的质量要求及相关规定 |  |  |
| 5 | 五 | 质量保证和质保期限内的售后服务 |  |  |
| 6 | 六 | 现在服务 |  |  |
| 7 | 七 | 违约责任 |  |  |
| 8 | 八 | 检查与验收 |  |  |
| 9 | 九 | 合同的变更及终止 |  |  |
| 10 | 十 | 弃权 |  |  |
| 11 | 十一 | 争议解决 |  |  |
| 12 | 十二 | 知识产权 |  |  |
| 13 | 十三 | 保密责任 |  |  |
| 14 | 十四 | 送达 |  |  |
| 15 | 十五 | 其他 |  |  |

备注：

- 报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件响应有负偏离的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

- 偏离情况分为：正偏离、负偏离、无偏离。正偏离是指报价人提供的货物（或服务）优于合同的要求；负偏离是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求；无偏离是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求。

- “偏离情况”项为正偏离（或负偏离）的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为无偏离的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- 如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖印章）

日  期：     年   月   日

- 4.营业执照

5.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项关于阀门物资项目的供货业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：阀门物资项目；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）

注：若合同无法反映项目合同要点的，还需提供产品购买方出具的书面补充说明文件复印件作为辅助证明（补充说明文件复印件能显示购买方公章)。

- 6.信用中国网站截图

报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）

- 7.询价响应声明书

询价响应声明书

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵司    东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1-3月阀门及配件类物资采购项目   的询价邀请，签字代表（全名、职务、联系方式）经正式授权并代表我单位（单位名称、地址）提交以下报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务集团供水有限公司“黑名单”。

签字代表：

单位名称（加盖印章）：

日期：    年   月   日

- 8.报价人认为有必要提供的资料