## 报价单
附件：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司2025年1月非协议供货维修工具及耗材类物资采购项目
供货期：自合同签订之日起120天内完成 | [6 empty] | 58448
序号 | 采购单号 | 货物名称 | 型号/规格（需求说明、参数） | 单位 | 用途 | 数量 | 单价 预计 | 分项单价 （元） | 分项总价 （元） | 品牌/制造商（供应商填写） | 备注
设备管理一部（第四水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 线盘 | 3脚插头，线长30米，至少3个三孔及3个2孔插位，配线规格：3芯线2.5平方。 | 个 | 参考品牌：公牛、德力西、正泰；日常维修使用，符合国家CCC认证标准 | 3 | 700
设备管理二部（第三水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | O型密封圈 | 材质：FKM；颜色：棕色；规格：外径*线经：35mm*3.5mm。 | 个 | 次氯酸钠阀门用 | 50 | 1.5
设备管理二部（第六水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 橡胶专用胶 | 颜色：透明，快干型，温度范围：-45℃-180℃，适用于：密封条，橡胶套，轮胎等，25g/盒。 | 盒 | 耗材，橡胶条粘贴用 | 20 | 40
2 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 密封胶条 | 材质：三元乙丙橡胶EPDM，截面尺寸：35.5mm*23mm，带凹槽，凹槽深度：12mm，其中一端为实心。 | 米 | 耗材，可看样，砂滤池排水闸板阀密封用 | 50 | 300
3 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 钻头研磨器 | 外形尺寸：107mm*24mm*65mm，通用圆柄，适用范围：2-16mm,配三个钻头，4片金刚石锯片，重约147g。 | 套 | 磨钻头，修复钻头用 | 2 | 120
设备管理三部（第五水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 不锈钢圆头螺丝 | 304不锈钢，十字槽，M4*45。 | 个 | 更换新国标插座用 | 400 | 0.45
2 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 电流试验端子 | 通用型号JH1-2.5S ，500-660V，2.5mm²。 | 个 | 维修耗材，可看样 | 50 | 6
3 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 方管 | 材质： 防锈钢管 ，尺寸：30*30mm*厚2mm。 | 米 | 维修耗材 | 12 | 35
4 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 乙炔割嘴 | 通用型号：G01-30，环形2#，规格：φ14.5*60mm，材质：紫铜。 | 个 | 维修耗材 | 10 | 25
5 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 射吸式割炬 | 通用型号：G01-30，主体材质：紫铜，总长：480mm。 | 把 | 维修耗材工具 | 3 | 150
6 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 射吸式焊炬 | 通用型号：H01-20，总长600mm。 | 把 | 维修耗材工具 | 1 | 100
7 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 防水插座 | 50*50，新国标5扁孔，220-250V，10A，防水等级：IP54。 | 个 | 第五水厂电动自行车充电桩插座更新为新国标插座，可看样 | 50 | 20
设备管理三部（企石水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 气罐喷火枪 | 多功能卡式喷火枪，旋转式调节开关，铜芯喷火嘴，耐高温护套，点火方式：电子打火，配4罐气。 | 个 | 用于日常维修 | 1 | 180
2 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 卸扣 | 材质：高碳合金钢，承重：3吨以上，D型卸扣款，螺栓款式，规格：M28，内宽：60mm。 | 个 | 用于日常维修 | 2 | 100
3 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 接线鼻子 | 通用型号：DT-300，300mm²，材质：铜，表面酸洗不易氧化。 | 个 | 电机接线用 | 10 | 90
4 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 空压机保养包 | 包含：机油滤芯、内置油分芯、空气滤芯、机油。 | 套 | 捷豹永磁螺杆空压机XS-15/8专属配件；包更换调试，滤池空压机保养用 | 1 | 1200
5 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 盘根取出器 | 材质：不锈钢，5件套，含4支弹簧式拉拔手柄，1支小号铁钩手柄，配套工具袋。 | 套 | 用于日常维修 | 2 | 90
6 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 液压油管 | 材质：钢丝橡胶，长：1.5m,外径*内径：22mm*13mm，耐压范围：3MPa-100MPa，平面密封，DN22直通螺纹接口。 | 条 | 液压阀用 | 3 | 100
设备管理三部（石排水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 绝缘操作杆 | 材质：环氧树脂玻璃布，额定使用电压：35KV，总长：8米，节数：4节，绝缘杆外径：32mm，绝缘杆壁厚：2mm，组接方式：平口螺旋，带防雨绝缘子，配便携布袋。 | 套 | 配水泵房高压检修用 | 1 | 850
设备管理三部（桥头第二水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 铜芯电线 | 红色，16m²，BVR，额定电压：450/750V，国标。 | 米 | 变压器配电房用，参考品牌：民兴电缆、广东电缆、成天泰 | 50 | 25
设备管理五部（塘厦凤凰水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 吊带 | 2吨 白色扁平吊装带工业起重吊带双扣环形，宽:48mm,厚度：10mm,层数：4层，长：3米。 | 条 | 维修耗材工具 | 2 | 25
2 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 吊带 | 5吨 白色扁平吊装带工业起重吊带双扣环形，宽:90mm,厚度：10mm,层数：4层，长：5米。 | 条 | 维修耗材工具 | 2 | 50
3 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 吊带 | 1吨 白色扁平吊装带工业起重吊带双扣环形，宽:38mm,厚度：10mm,层数：4层，长：3米。 | 条 | 维修耗材工具 | 2 | 18
4 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 排插 | 三插位抗摔款插线板，线长：20米，配线规格：3芯线1.5平方，带漏电保护功能。 | 个 | 参考品牌：公牛、德力西、飞利浦；维修耗材工具 | 3 | 250
5 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 铜编织带 | 镀锡软连接编织铜接地线，截面：25mm²。 | 米 | 设备接地用 | 10 | 35
设备管理五部（塘厦虾公岩水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 吊带 | 2吨 白色扁平吊装带工业起重吊带双扣环形，宽:48mm,厚度：10mm,层数：4层，长：3米 | 条 | 维修耗材工具 | 2 | 25
2 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 吊带 | 5吨 白色扁平吊装带工业起重吊带双扣环形，宽:90mm,厚度：10mm,层数：4层，长：5米 | 条 | 维修耗材工具 | 2 | 50
3 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 吊带 | 1吨 白色扁平吊装带工业起重吊带双扣环形，宽:38mm,厚度：10mm,层数：4层，长：3米 | 条 | 维修耗材工具 | 2 | 18
4 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 铜编织带 | 镀锡软连接编织铜接地线，截面：25mm² | 米 | 设备接地用 | 15 | 35
设备管理五部（凤岗第一水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 两用扳手 | 材质：铬钒合金钢，规格：M36，开口+梅花 | 把 | 日常维修用 | 2 | 80
设备管理五部（凤岗第二水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 铜油嘴 | 材质：黄铜，头部角度：中直，螺纹直径：M10，螺纹长度：7.1mm，六角对边：10.8mm，总高度：16.7mm。 | 个 | 日常维修用 | 10 | 1
2 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 铜油嘴 | 材质：黄铜，头部角度：90度，螺纹直径：M10，螺纹长度：5.8mm，六角对边：10.5mm，总高度：16.5mm。 | 个 | 日常维修用 | 10 | 1
3 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 联轴器弹性缓冲圈 | 材质：聚氨酯，尺寸：24mm*45mm*12mm。 | 个 | 鼓风机2#机维修用 | 68 | 2
4 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 两用扳手 | 材质：铬钒合金钢，规格：M36，开口+梅花。 | 把 | 日常维修用 | 2 | 80
设备管理六部（松山湖水厂） | [10 empty] | 0
1 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 便携式锂电黄油机 | 功率600W，直流电压24V，填充润滑脂容量7L，输出压力0-40MPa，配安插式锂电池2个。 | 套 | 维修耗材工具，机组维护使用 | 3 | 2000
2 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 泥状填料 | A级，材质：密封纤维+密封剂，黑色，5kg/桶。 | 桶 | 维修耗材工具，取水泵房机组使用 | 8 | 2000
3 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 液压注胶枪 | 油箱容量：0.7L，每套含手动泵1个、压力表1个、2米油管1根、快速接头1个、注胶枪1支。 | 套 | 维修耗材工具，取水泵房机组使用 | 2 | 2500
4 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 盘根 | 材质：棉纱，规格：厚*宽：12mm*12mm。 | kg | 维修耗材工具，取水泵房机组使用 | 25 | 40
5 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 盘根 | 材质：棉纱，规格：厚*宽：14mm*14mm。 | kg | 维修耗材工具，取水泵房机组使用 | 25 | 40
6 | 编号:设备管理二部呈批(2024)200号 | 盘根 | 材质：棉纱，规格：厚*宽：16mm*16mm。 | kg | 维修耗材工具，取水泵房机组使用 | 25 | 40
合计:￥.00 | [10 empty] | 0
合计总价（含税费、运费、装卸费等）：大写人民币0（￥.00 ） | [10 empty] | 0
供应商名称（盖章）：
签字代表：
联系方式：
[5 empty] | 日 期： |  |  | 年 月 日

## 参数
公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
水务集团供水公司
莞城分公司
南城分公司
万江分公司
万江分公司
东城分公司
东城分公司
松山湖分公司

## 申购清单1
东莞市水务集团供水有限公司行政后勤物资日杂清洁用品采购申请清单
编号：BGS20200903001 申购日期：2020年9月3日
序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 估算单价（元） | 估算总金额（元） | 备注
办公室 | 收货地址：东莞市莞城街道莞龙路141号，收货联系人：谢淑英13713016338
1 | [5 empty] | 0 | 协议供货物品编号（若有）；物品型号参数确认联系人及联系电话（必填）；+其他
2 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部本部 | 收货地址：东莞市莞城街道莞龙路141号，收货联系人：叶嘉平 13713376649
3 | [5 empty] | 0
4 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部第二水厂 | 收货地址：东莞市东城区梨川周屋围街第二水厂，收货联系人：罗曲华 15820918803
5 | [5 empty] | 0
6 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部第三水厂 | 收货地址：***，收货联系人：
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部第四水厂 | 收货地址：***，收货联系人：
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
运营管理部第五水厂 | 收货地址：***，收货联系人：
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
万江生产制水部 | 收货地址：***，收货联系人：
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
19 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0 | 收货地址：***，收货联系人：
东江自来水总公司 | 收货地址：***，收货联系人：
20 | [5 empty] | 0
21 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
收货地址：***，收货联系人：
22 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
收货地址：***，收货联系人：
23 | [5 empty] | 0
24 | [5 empty] | 0
25 | [5 empty] | 0
26 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
收货地址：***，收货联系人：
27 | [5 empty] | 0
28 | [5 empty] | 0
29 | [5 empty] | 0
30 | [5 empty] | 0
31 | [5 empty] | 0
| 小计： |  |  |  |  | 0
| 合计： |  |  |  |  | 0