
供水管网运维系统用户需求书
项目概述
项目背景

当前，东莞市现有供水管网长度超2.2万公里，用户总数超百万户，制水能力约740万立方米/日。由于东莞市供水管网密度大、错综复杂，且受限地理条件、市政等因素未能为众多老旧管道进行升级改造，加上大部分传统水表超期服役，磨损大造成计量误差，以及压力控制手段缺失等种种因素，造成整体漏损率较大，在省内排名中等水平；同时年平均供水产销差较高。

自2021年以来，东莞全力推动全市“供水一张网”整合工作，顺利完成了26个镇属供水企业市级托管、207个村（社区）供水资源整合等任务，基本构建了全市“供水一张网”格局，整合工作初见成效。但在工作推进过程中，由于工作格局整体变动较大，对所有信息的整合归集和组织架构的有序运行带来了非常大的挑战。 供水公司在流程重组优化和运维体系完善构建的工作上面临着艰巨的难题。

在国家政策风向、面对海量的水系统数据与漏损控制要求以及“供水一张网”工作常态化推进的大背景下，亟需通过科学管理的手段改变水系统管理方式，以节约资源、提高管理水平，打造更精细和动态的管理方式。因此，东莞供水公司需结合新问题、新特征、新需求，积极响应国家战略规划，及时调整智慧水务建设战略，加快智慧水务建设步伐，拟提出本项目建设。

建设目标
本期项目以网络为基础、平台为核心、安全为保障，充分运用物联网、云计算、大数据、5G等新一代信息通讯技术，聚焦漏损治理、安全供水、用户服务三个重点，按照顶层规划、分步实施的推进原则，本期项目构建集巡检管理、渗漏预警、智能监测、风险定位、智能控压等功能于一体的供水管网运维系统，推动业务与数据双驱动的水务数字化建设，实现管网运营管理在线化、水质监管网漏损分析精确化、一线员工作业移动化、绩效管理可视化，促进供水管网运维业务效率提升，加强供水管网漏损率控制，发挥数据赋能决策价值，搭建高效运营管理体系。

建设原则
一、以“资源整合、深化应用”和“科学决策、管理创新”为策略，通过新一代信息技术与水务业务的深度融合，充分挖掘数据价值，通过水务业务系统的控制智能化、数据资源化、管理精准化、决策智能化，保障水务设施安全运行，达成水务业务更高效的运营、更科学的管理和更优质的服务。

二、以“统一管控、全面感知、业务联动、融合共享、智能决策”为内涵，紧扣集团发展战略，从城市水务管理、数字化转型的视角出发，融合当前IT发展新技术，以业务流程化、标准化、场景化为基础，以数据集成共享为重点；以科技创新为动力，以智能决策分析为引导，实现项目的落地。

三、与集团战略发展相一致，符合集团统一管控需求。从设计到建设实施中，要以支撑水务发展和战略保持一致，要与充分考虑未来的业务发展和管理发展的需求变化，并充分与之结合；在内容上符合国家、省、市“新基建”、“新城建”的要求、“湾区都市、品质水务”的要求，和城市大脑的数据共享标准，以整体设计和规划为引领，统筹安排。

四、与未来发展相匹配，采用主流技术架构和建设理念。从水务实际出发，结合城市发展、行业要求和集团的发展现状及数字化技术发展的新趋势，充分利用云计算、大数据、容器化、微服务和物联网等最新信息技术成果，达到快速可迭代、可敏捷的处理业务变换；在设计、建设上要有突破，有创新，构建出适合水务发展的综合性统一管控平台。

五、符合业务数字化转型要求。建设应遵从公司业务数字化转型的要求，从需求出发、问题驱动、目标导向，应具有一定的柔韧性，能适应未来一段时期业务模式的变化，不仅要考虑解决目前存在的问题和需求；同时应遵循以“业务驱动、数字赋能、场景支撑”满足当前和未来业务运营的需要；还要考虑公司未来发展的需求。保证建设具有可扩展性、可敏捷迭代等特点，要能适应公司管理模式与业务模式的不断变化，从而适应数字化浪潮，推动信息技术的逐渐渗透、广泛运用和充分融合，到树立数字意识和思维、培养数字能力和方法、构建数字治理体系和机制，主动引领水务数字变革的跨越，打开价值创造新空间；在架构设计上要充分可以支撑水务以数字化驱动集团战略业务发展和转型，业务和IT深度融合、深度协同发展的格局。

六、具备务实、实用和“向前兼容”的理念。建设一切以满足公司真实的业务需要和实用性为目的，尽量利用现有资源，坚持在先进、高性能前提下，确保在成本最低的情况下获得最大的效益；要可充分利用公司现有的信息系统及相关设备，对现有的信息系统进行有效地改造、集成和利用，对现有的数据进行有效地整合和挖掘，确保历史数据的完整性。合理利用、有效配置公司现有的信息资源，逐步消除公司内众多系统的异构性和标准规范的差异性。

总体设计
总体架构
面向服务、分层设计是信息化建设发展的方向。构建一个平台，需明确各系统之间的关系、接口规范、数据流通等，进行总体把握，在总体设计的基础上，再细分各系统的设计，以做到系统整体上的有机统一。平台的先进程度往往是由数据处理和分析的能力决定的，好的数据处理体系具备完善的真实有效数据、海量数据的过滤与集成管理、综合的数据分析和查询、专业的数据计算，其中核心是数据处理和分析体系。

供水公司的整体信息化技术架构，是结合公司信息化、数据现状和管理模式，并根据集团未来发展需求来设计，建成全公司性的、覆盖水务全过程全业务的综合管理平台。投标人需尽可能融合当前领先、实用的水务行业和信息领域的新技术，进行架构规划，从基础设施层、数据资源层、中台层、业务层进行设计，并提供响应的解释。
技术架构

本系统技术架构核心框架中包含视图层、控制层、业务层、持久化层、分布式数据访问代理层等。在业务实现层面，根据智慧水务服务特点，按照微服务思想对服务予以拆分，基于典型业务组件组合形成各类服务，供各类服务渠道调用。
业务架构
供水管网管理，可概述为漏损控制管理、供水管网巡检协调、管网维护维修、供水调度管理、供水异常应急处理、管网水质管理、管道探测、违章用水事件处理以及二次供水运维等九大维度的业务。具体如下：

漏损控制管理：主要指供水公司及下属分公司负责对公司的漏损控制管理工作，通过本项目实现对供水管网的实时监控、漏损定性和统计分析、异常检测与精准定位。同时，提供漏损预警、历史数据追溯和绩效评估等功能，确保全流程闭环管理。

（二）供水管网巡检协调：主要指供水公司及下属分公司管网部或委托的第三方服务单位负责供水管道及附属设备巡检协调工作，通过项目科学定制巡检计划，高效检查管道及其沿线设施，协同跟进市政施工范围内的供水管道安全工作，协调处置相关管道保护或迁改任务。

(三)
管网维护维修：主要指供水公司及下属分公司管网部或委托的第三方服务单位负责供水管道及附属设备维修维护等相关工作，通过本项目全程线上跟踪维修工程实况，定期对管网设施开展保养工作，对可能存在的故障问题发起工单，及时处置闭环，化解风险。

(四)
供水调度管理：主要指供水公司及下属分公司管网部负责供水调度管理等相关工作，通过本项目实时掌握供水管网压力情况，一旦异常预警，触发相应策略执行供水调度，保障供水安全、稳定。

(五)
供水异常应急处理：主要指供水公司下属分公司管网部负责处理供水管网水压异常情况以及水质异常情况，通过本项目有效排查异常情况，利用科学模型对可能的影响范围进行模拟分析，提前预警，避免引起大规模的供水保障问题。

(六)
管网水质管理：主要指供水公司及下属分公司管网部负责管网水质管理工作，通过本项目实时掌握试点区域供水水质情况，同时面对高保障用水场景能够提供智能分析建议的能力。

(七)
管道探测：主要指供水公司下属分公司管网部负责管道探测工作，通过本项目将探测结果（如发现漏损或相关管网和设施不符等）及时反馈至GIS系统，实现管网资产的数据更新。

(八)
违章用水事件处理：主要供水公司下属分公司管网部负责违章用水事件查处工作，主要通过本项目发起相关事件工单，高效处置违法用水事件，并将资料归档。

（九）二次供水运营管理：主要指供水公司及下属分公司或委托的专业二次供水运营管理单位负责二次供水设施的运行、维护、管理及水质保障等相关工作。通过本项目，实现对二次供水设施的全面监控，包括但不限于泵房视频监控、阀门远程控制、水箱水位、水泵运行状态、水泵远程启停、水质指标（如余氯、浊度等）的实时监测；制定并执行科学合理的设备巡检、保养及维修计划，确保二次供水设施处于良好运行状态；建立运维电子台账记录，包括日常泵房巡检、维护维修、水池清洗消毒、水质报告等。

整个业务架构的设计，是在统一数据格式标准、统一流程标准以及统一绩效考核标准的框架下，围绕管网资产全生命周期管理的理念，打造高效规范、有序运行、持续可发展的现代化管网运营管理体系。
应用架构
本项目的应用架构，从下往上是以数字底座为基础，通过管网资产数据和其他系统数据的管理及数据共享，向上构建供水管网运维系统，支撑起供水管网管理的各项业务领域，最终整个供水管网运维的信息化体系涉及的资产数据、流程、指标、考核、工单、人员等等各类信息统一归集到供水综合管理平台，进行分析展示。投标人需对数字底座、应用层、业务层、门户层进行设计，并提供响应的解释。

网络架构
本期项目，所有的基础设施硬件（超融合服务器、交换机、安全设备等）直接部署在供水公司大楼内数据中心机房，后期计划迁移至集团数据中心机房。供水管网运维系统部署应用后，接入企业内部网络环境，实现与现有集团客服系统、集团OA系统、管网数据采集与监控系统（SCADA）以及智能水表管理系统等系统对接连通；其他镇街分公司通过企业内网或VPN可直接访问使用供水管网运维系统。

对于部署在互联网端的企业外部系统如东莞市涉水收费统一征收平台，利用本次部署防火墙等安全设备，配置相应安全管理策略，与供水管网运维系统对接；其他物联网监测设备（噪音检测仪、压力监测、水质监测）利用移动互联网或NB-loT协议、运营商平台中转等形式实现数据回传接入；支持移动端访问系统应用。
与周边既有系统的衔接关系
一、与管网数据采集与监控系统（SCADA）衔接关系

本项目的监测分析预警能力需要借助既有的管网相关监测设备数据来支撑，因此充分复用需要管网数据采集与监控系统（SCADA）相关数据采集能力，通过对接与其对接，获取管网水压、流量、液位、水质、泵站等数据同步至供水管网运维系统中，以此为基础监测管网状态，对漏损进行分析。

二、与集团客服系统衔接关系

本项目将实现人员作业移动化，因此需对接集团客服系统，获取已发起的工单信息，按照工单要求处置完毕并反馈结果数据，实现工单处置闭环管理，打破当前线下处置、过程监管缺失等困境。

三、与集团OA系统衔接关系

本项目与集团OA系统对接，实现统一身份认证，并且实现系统双方的消息通知相关推送。

四、与人力资源系统（HR）衔接关系

主要是将本项目运行产生的数据，经过初步清洗分析，按照考核项和指标库要求形成相关的公司、部门及人员等考核信息，推送至人力资源系统（HR），为其绩效考核提供数据支撑。

五、与智能水表管理系统衔接关系

主要是通过对接智能水表管理系统，获取水表信息、用水数据等。

六、与东莞市涉水收费统一征收系统平台衔接关系

主要是通过对接东莞市涉水收费统一征收平台，获取供水公司销售水量数据。

七、与网上营业厅系统衔接关系

主要是通过对接网上营业厅系统，获取报修、业务办理、用户缴费等相关数据。

八、与排水管网运维系统衔接关系

从数据层面，本项目所产生的业务数据按需接入排水管网运维系统的GIS基础平台；从业务层面，本项目遵循排水管网运维系统的数据格式标准，以网格化管理思想为基础，按照网格关系，管理好网格内供水管网资产，为排水管网运维系统各网格数据分析展示提供基础数据服务。

九、与其他系统衔接关系

预留与财务及供应链系统、资产管理系统、管材供应管理系统以及全面预算系统等系统接口，如需有关业务协同时可实现对接。
关键技术路线

采用 Java 17 LTS 和 Spring Boot 3 技术

Java 17 LTS（Long-Term Support）是Java编程语言的长期支持版本，提供稳定的运行环境和性能优化。结合Spring Boot 3，该技术简化了Java后端应用的开发和部署，采用基于约定的配置方式，减少了冗余代码，提高了开发效率和项目健壮性。它支持构建现代化的企业级应用，并为微服务架构提供了基础支撑。

采用 Vue 3 + Element Plus 技术

Vue 3是前端开发的主流框架，采用响应式编程和组件化设计，提供灵活的模板语法和高效的状态管理。结合Element Plus组件库，该技术增强了用户界面（UI）的可构建性和美观度，简化了前端开发流程。其优势包括更好的性能优化、更容易的维护，以及与后端API的平滑集成，适用于构建复杂的企业级Web应用界面。

采用 H5 移动端集成技术

H5（HTML5）是一种跨平台的现代网页技术，结合其标准化功能和多媒体支持，使用该技术可实现移动端应用与集团间APP的无缝集成。它提供轻量级的解决方案，支持快速开发和部署移动界面，降低了跨平台兼容性问题。通过HTML5的响应式设计，该技术确保了移动用户体验的灵活性和便捷性，便于在现有生态中扩展功能。

采用 Spring Cloud Alibaba 微服务架构技术

Spring Cloud Alibaba是基于阿里巴巴生态的微服务全家桶框架，提供完整的支撑工具集，实现了服务注册与发现、配置管理和容错机制等核心功能。该技术优势包括高度可扩展性、简化分布式系统的开发，以及支持链路跟踪和日志审计的集成能力。它针对微服务环境优化，提升系统可靠性，并确保在子系统核心业务模块中实现高效监控和错误处理。

采用 RESTful 形式接口与 JWT 安全管理技术

RESTful是一种基于HTTP协议的接口设计风格，采用资源导向的操作方式（如GET/POST），以实现服务间的轻量化通信。结合JWT（JSON Web Token）安全管理机制，该技术提供请求鉴权和身份验证功能，增强了安全性。其优势包括接口调用方式的标准化、易于集成和扩展，以及降低未授权访问风险，适用于各种跨系统服务交互场景。

采用 RabbitMQ 消息集成技术

RabbitMQ是一个高性能的分布式消息队列中间件，采用其作为统一消息服务器，可实现异步消息传递和解耦服务间的通信。该技术优势包括消息的可靠传递、支持复杂路由规则，以及高吞吐能力。它适用于微服务架构中的事件驱动场景，优先选择RabbitMQ有助于提升系统的弹性和可维护性，确保在大规模负载下保持良好的运行效率。

采用 Nacos、Nginx、Redis 等微服务支持工具技术

本技术组合包括多种关键工具：Nacos 3.0用于服务注册和动态配置，Redis提供高性能的内存数据缓存，Nginx作为应用访问网关实现负载均衡和反向代理，XXL-Job用于任务调度。这些工具共同增强了微服务架构的可扩展性和高可用性，优势包括资源优化、健康检查和减少单点故障风险。通过整合这些组件，系统能更好地管理分布式资源，提升整体性能和稳定性。

采用 MQTT 3.2 物联网技术

MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）3.2是一种轻量级和高效的物联网通信协议，适用于设备间或与服务的消息传递。该技术优势包括低带宽消耗、高可靠性和支持大规模设备连接，特别适合物联网环境中的实时数据采集和远程控制场景。采用MQTT 3.2以上版本，确保与现有基础设施的兼容性和安全性，促进物联网模块的快速部署。

采用短信、语音通知集成技术

通过接入集团客服系统的短信和语音通知功能，该技术实现了高效的通信集成方案。优势包括快速消息传递、批量处理能力，以及降低维护成本。它能确保用户通知（如验证码或提醒服务）的可靠性，支持跨平台集成，适用于业务系统中的实时通知需求，提升用户体验和操作效率。

优先使用帆软报表平台

优先使用集团现有的帆软报表平台，提供强大的数据报表生成和大屏开发能力。优势包括高度可视化的数据分析、支持实时展示和定制报告，以及易于集成的API接口。它能简化报表系统的构建流程，支持复杂业务逻辑，提升数据驱动的决策效率，适用于企业级报表和BI（Business Intelligence）场景。

优先使用集团统一认证平台

优先使用集团现有的统一认证平台，提供标准化的身份验证和访问控制功能。优势包括集中管理用户权限、减少冗余开发，以及增强系统安全性。通过集成熟练的解决方案，它能简化认证流程，支持单点登录（SSO）和多种认证方式，适用于各类应用系统的安全集成，确保符合企业安全标准。

集团已有成熟技术或成果优先使用原则

优先使用或集成集团相关系统中已应用的成熟技术路线或成果。优势包括重用现有功能、减少风险，以及保证技术的稳定性和兼容性。其作用是通过标准化选择，优化开发成本和维护复杂度，适用于各类系统扩展或升级场景，确保技术选型的一致性和企业生态的可持续发展。
关键技术路线选型建议表
	技术内容
	技术内容
	采用技术建议

	前后端技术栈
	后端
	Java 17 LTS、Spring Boot 3

	
	前端
	Vue 3 + Element Plus

	
	移动端
	可通过H5与集团现有的APP进行集成

	微服务架构
	微服务架构
	采用基于Spring Cloud Alibaba全家桶的微服务架构，建议在各子系统、核心业务模块内集成链路跟踪和日志审计功能

	
	服务接口
	采用RESETful形式接口，对调用方式进行鉴权和通过JWT进行安全管理

	
	消息集成
	采用统一的消息服务器，优先使用RabbitMQ

	
	其他
	服务注册配置使用Nocas 3.0，应用访问网关Nginx，缓存采用Redis，任务调度使用XXL-Job，以及负载均衡组件等

	物联网
	物联网
	MQTT 3.2及以上

	成品软件或第三方云服务
	统一认证平台
	优先使用集团现有统一认证平台

	
	报表平台
	优先使用集团现有帆软报表平台（含大屏开发）

	
	短信、语音通知
	考虑接入集团客服系统

	其他内容
	如集团相关系统已采用的成熟技术或路线，应优先考虑使用或集成。


建设内容
项目建设内容主要分为以下四方面：

一、补充建设供水管网智能感知监测体系。本期项目选取一示范区作为试点，新建包括噪声监测仪、智能相关仪、压力监测仪、水质监测仪等一批供水管网智能感知监测设备，通过试点区域，以点带面方式，逐步搭建完善供水管网智能感知体系。本期项目监测设备仅考虑在试点示范区部署，后续视应用情况再另行部署。

二、建设公共支撑平台。开发包括物联网平台、供水管网综合管理平台等基础支撑能力平台，提供包括物联设备统一接入管理、统一应用门户、数据汇集与分析、专题数据可视化展示、业务流程灵活配置、快速应用构建、各类统计报表等服务能力；对原有供水管网地理信息系统（GIS）进行适应性改造，实现前端应用直接调用地图服务及管网管理对象的信息更新审批流程等。

三、建设供水管网运维系统。定制化开发管网巡检系统、漏损管理系统、在线水力模型系统、管网维修管理系统、仓库无人值守管理系统、二次供水设施管理系统及管网运维移动端应用等7个业务系统，构建管网运维数字化应用与服务，实现供水管网基础信息管理、供水管网一张图、供水管网运维管理、漏损分析与管理、加压泵房设施管理、运维移动化服务、运营指标管理等功能。

四、构建标准体系。设立包括分类编码标准规范、传输交换标准规范、数据存储标准规范及建设管理标准规范等标准体系内容，为本项目及未来信息化建设提供标准规范化和可支持发展化的保障能力。
招标一览表
项目范围
供水管网运维系统建设项目应包括下述清单及条款中所列系统设备、配套设备、电线电缆及其它必要附件、备品备件、专用工具等。

1. 所有联接附件：包括设备与土建联接的附件及紧固件、地脚螺栓等；

2. 必要的技术服务：包括派遣有经验的工程师为现场安装、负责现场调试运行，并对相关人员进行技术和操作培训；

3. 必要的设计联络、二次深化设计与设备出厂验收等；

4. 如有本标书未提及而属必需的设备、配件、附件、密封材料及仪表等，应由投标人投标时列出并供货。

5. 系统图及平面布置图（投标时提供）。

6. 本次供水管网运维系统建设项目内含供水管网感知体系（供水管网噪声监测仪、供水管网多功能相关仪、供水管网压力监测仪、水质监测仪）、公共支撑平台（物联网平台、供水管网综合管理平台、供水管网地理信息系统）、供水管网运维系统（管网巡检系统、漏损管理系统、在线水力模型系统、管网维护工程管理系统、仓库无人值守管理系统、二次供水设施管理系统、管网运维移动端应用）、标准体系（分类编码标准规范、传输交换标准规范、数据存储标准规范、建设管理标准规范）以及第三方软件、基础硬件设施及安全设备等内容，中标人应结合项目实际、业务需求及自身相关项目实施经验，并完成部署、调试及验收。

7. 本次供水管网运维系统应由供水管网运维系统建设项目中标单位牵头完成等保V2.0三级建设并通过测评。

8. 本次招标的中标人应对供水管网运维系统建设项目提供供货、安装服务，并负责系统调试，直至系统调试验收合格。
招标一览表
补充建设供水管网感知体系
	序号
	项目
	技术参数
	数量

	1
	噪声监测仪
	详见1.3专用技术要求
	200

	2
	智能相关仪
	详见1.3专用技术要求
	2

	3
	压力监测仪
	详见1.3专用技术要求
	18

	4
	水质监测仪
	详见1.3专用技术要求
	2

	5
	配套辅材
	详见1.3专用技术要求
	1


公共支撑平台
	序号
	项目
	技术参数
	数量

	1
	物联网平台
	详见1.3专用技术要求
	1

	2
	供水管网综合管理平台
	详见1.3专用技术要求
	1

	3
	供水管网地理信息系统（GIS）适应性改造
	详见1.3专用技术要求
	1


供水管网运维系统
	序号
	项目
	技术参数
	数量

	1
	管网巡检系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	2
	漏损管理系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	3
	在线水力模型系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	4
	管网维修管理系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	5
	仓库无人值守管理系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	6
	二次供水设施管理系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	7
	管网运维移动端应用
	详见1.3专用技术要求
	1

	8
	系统对接
	详见1.3专用技术要求
	1


标准体系
	序号
	项目
	技术参数
	数量

	1
	编制分类编码标准规范
	详见1.3专用技术要求
	1

	2
	编制传输交换标准规范
	详见1.3专用技术要求
	1

	3
	编制数据存储标准规范
	详见1.3专用技术要求
	1

	4
	编制建设管理标准规范
	详见1.3专用技术要求
	1


第三方软件、基础硬件设施及安全设备
	序号
	项目
	技术参数
	数量

	一、主机及存储系统

	1
	超融合服务器
	采购人提供
	/

	2
	超融合管理平台
	采购人提供
	/

	3
	超融合计算虚拟化
	采购人提供
	/

	4
	超融合存储虚拟化
	采购人提供
	/

	5
	超融合组网交换机1
	采购人提供
	/

	6
	超融合组网交换机2
	采购人提供
	/

	7
	万兆多模
	采购人提供
	/

	二、网络安全设备

	8
	防火墙
	采购人提供
	/

	9
	信息安全审计系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	10
	内网安全管理及审计系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	11
	入侵检测系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	12
	账号集中管理系统（堡垒机）
	详见1.3专用技术要求
	1

	13
	web应用防护系统
	详见1.3专用技术要求
	1

	14
	安全管理平台
	详见1.3专用技术要求
	1

	15
	网络杀毒软件
	详见1.3专用技术要求
	1


专用技术要求
“▲”的地方被视为重要的技术指标要求或性能要求，投标人要特别加以注意，若有一项带“▲”的指标不满足，评标委员会将基于评分标准对其做扣分处理。

技术规格要求
总体要求

（1）本项目要符合国家规定的相关协议规范、技术规范、报文规范、数据规范和安全规范要求，使用标准一致的代码集、标准格式报文和表单的处理，保证系统的开放性、互联性和安全性，确保与已有和正在开发的各业务系统及平台的互联互通。

（2）本项目要符合供水行业发展的方向以及现阶段的技术水平，整个应用系统的技术架构要构建在目前主流的框架上，架构结合云计算、大数据等先进的新技术，采用组件化设计思想，系统框架与业务逻辑分离。

（3）本项目在设计时要遵循高内聚、低耦合的设计原则，以尽量减少因业务变化带来的软件修改的工作量，且能够有助于快速完成系统升级。提供开发质量保障措施，如交叉检查机制、代码检查工具等；支持多种松耦合集成方式，在保证业务处理效率的同时，保证系统的可靠性和可用性，避免故障传播。

（4）本项目应该具备开放性，支持多系统的接入，提供标准的对接接口和协议，提供的对接接口要采用通用的标准协议，并能够对接服务总线，以利于已有系统的集成。

（5）本项目在设计时要考虑系统接入的友好性，在其它应用系统接入时应提供简便的接入方式，使应用系统只做少量的改造即可接入。

（6）应主要采用B/S模式，业务表单应做到所见即所得，界面美观、简洁、高效，界面各部件的布局应保持合理性和一致性，在选择快捷键、缩写、提示和图标时应符合供水公司使用习惯。各系统浏览器应具备很好的兼容性，应共享使用供水公司的基础性数据，减少在本系统中单独进行二次配置，如部门、人员、权限、密码等。

主要技术要求

（1）系统组件化设计，面向对象，可做到灵活扩展。

（2）投标方须采用正版操作系统、数据库等软件，系统后台数据库须支持国家自主研发（需满足信创要求）、主流品牌（或支持开源）的产品的最新或较新的标准版或企业版。系统须部署灵活，数据库分别建立联机事务处理OLTP和联机分析处理OLAP配置的分类数据库。在数据管理方面须可同时支持集中式、分布式、混合式等模式。

（3）投标方需在投标技术文件中明确，并提供保障系统正常使用所必需的第三方软件系统、支撑平台、用户许可及其它相关软件，其必须为正版，版权归委托方，费用包含在投标总价中。

（4）各系统应基于主流的开发语言（如Java，.Net,Python等）技术开发，支持Windows或LINUX或OSX 等主流操作系统。

（5）系统设计应符合业界的开放标准，基于SOA理念，采用B/S或M/S相结合的模式，支持XML和WebService等，支持各种主流操作系统和数据库平台。

（6）要求各系统表单、数据能够与上级政府监管部门的信息化系统做好表单、数据对接功能，实现上级系统自动取数功能。

（7）应防止非法用户的侵入和病毒的攻击，应采取有效的安全策略和技术手段，从硬件系统、操作系统、数据库系统、应用软件等各个层面保证系统安全稳定运行。

（8）要求系统操作易学易用、操作简单、尊重使用人员的工作习惯；提供完备的在线帮助和操作引导功能；所有业务用户操作界面均为中文。

（9）投标方应提出硬件配置、操作系统、数据库系统和应用平台等方面的系统配置、安装、调试和优化方案。

（10）投标方应对已有的同类系统数据进行梳理汇总整理工作，并根据信息系统需实现的功能要求，制定一套完整统一的数据标准、数据交互标准、数据接口标准的计划实施方案，负责将已有的同类系统的数据完整迁移至新建系统中。

（11）要求投标方制定出数据库数据备份和灾难恢复的整体解决方案，以及恢复至正常使用状态的最长故障排除时间。

运行环境要求

（1）软件环境要求

操作系统：综合性能和成本考虑，应用服务器、数据库服务器等应支持国家自主研发具有自主知识产权的（需满足信创要求）或其他主流品牌操作系统（或支持开源）主流操作系统。

数据库：应能支持采用国家自主研发（需满足信创要求）、主流品牌数据库（或支持开源），提供与大数据生态圈交互适配能力。

（2）硬件环境要求：投标方应对系统使用的网络资源、计算资源、存储资源进行合理评估计算，提出本项目需要的基础设施环境方案，并对相关的配置提出建议。

（3）B/S客户端支持兼容主流操作系统。

（4）B/S客户端能支持兼容主流浏览器。

平台开发要求

（1）各平台开发必须符合国家软件开发各项规范和标准要求。

（2）各平台必须实现与东莞市供水有限公司现有各业务系统及开发过程中的业务系统进行无缝对接。

非功能要求
（1）性能要求：应具有良好的性能体验，在网络稳定的环境下操作性界面单一操作的系统响应时间小于3秒，在局域网内响应时间小于2.5秒。

（2）可靠性要求：由应用系统自身原因导致的系统错误故障，平均无故障时间（MTBF）应大于300 天，平均修复时间（MTTR）应小于2h在线完成（排除人为误操作因素），要求增量备份和全备份相结合的方式定期备份重要的系统数据。

（3）各系统（即管网运维系统中各子系统）B/S端应支持不少于1000个用户访问系统、且500个用户同时在线；移动端应支持不少于500个用户访问系统、且300个用户同时在线。

（4）在线事务处理业务，平均响应时间<2.5秒，峰值响应时间<4秒。

（5）查询类业务，简单查询业务平均响应时间<3 秒，峰值响应时间<4秒；复杂查询业务平均响应时间<4秒，峰值响应时间<6秒。

（6）在线分析类业务，平均响应时间<6秒。

（7）展示类业务，平均响应时间<4秒，峰值响应时间<6秒。

（8）系统应7×24小时连续运行，故障修复时间<2小时。

（9）可维护性要求：可维护性是指软件能够被简单方便地修改和升级。易于修改要求应用系统易读、易改、易测试，并且修改的影响局部化。易于升级要求数据库、应用服务器、开发工具能方便地进行版本升级，具有向下兼容性，易于升级也要求客户端的升级工作量较小。支持通过统一的图形界面，支持各构件的单独升级，并可在线升级功能，系统在运行过程中所发生的任何错误都应该有明确的错误编号，并能在系统的相应维护手册中查到错误处理方法与步骤。

（10）可扩展性要求：在硬件条件满足的情况下，并发处理能力应该近似线性增长。

（11）安全性要求：本项目中与外网连接部分，较容易受到来自互联网的攻击。攻击者为了干扰工作秩序或窃取敏感信息，采用Web应用攻击、拒绝服务攻击、暴力破解攻击、上传恶意木马等方式，实现篡改网页、中断服务、窃取信息、控制网站等攻击目标。因此，本项目应重点设计应用系统安全、数据安全、网络传输安全等。系统开发和实现的安全性保证系统架构必须满足有关安全的标准。

 补充建设供水管网感知体系建设要求
噪声监测仪
噪声监测仪能够帮助供水公司快速、高效地辨别供水管道是否漏损。噪声监测仪通过底部强磁吸附在供水管道或者金属管件（如阀门）上，锂电池供电，每日夜间自动唤醒，对前后管道的漏水噪音进行自动监测。终端通过远传技术（LoRa或NB-IoT），将每日的监测结果上传至巡检平板或管理平台。如果识别到监测范围内的管道存在潜在漏点，上传的结果需以“渗漏”或“疑似渗漏”来标注。终端亦能通过远传技术，将采集的管道音频文件上传至数据分析平台，用户可通过数据分析平台播放音频文件，也可对音频文件进行频谱分析，进一步地对漏损状态进行确诊。

噪声监测仪结合漏损管理系统中的“渗漏预警”功能模块专项使用。
噪声监测仪可以根据公司实际的管网管理维护方式和不同区域管网的侧重点来选择合适的使用方式，具体分为三种方式：固定点、流动点、标记点。

本期新增约200套供水管网噪声监测仪。其中100套适当选取较复杂管道进行固定部署，剩余100套进行移动式部署，安装时，只要现场有表井就可安装，即装即用。

噪声监测仪配置要求如下：
	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	噪声监测仪
	1. 传感器灵敏度：≥1200pc/g；其中传感器灵敏度幅值：≥85pC/(m/s2），提供省级及以上计量测试中心提供的校准证书（提供复印件并加盖原厂公章）；
2. 频率范围：1~ 2000Hz；
3. 采样率：≥8000Hz；
4. 精度：≥12bit；
5. 通讯方式：NB-IoT 或4G；近场通讯支持LoRa或蓝牙；同时产品采用采集、远传一体式设计（提供设备实物照片并加盖原厂公章）；
6. 存储容量最大支持30天原始噪音文件保存；，提供（CNAS、CMA认证的机构出具的）的证明材料复印件（提供复印件并加盖原厂公章）
7. 内置一次性锂电池，可更换，标准寿命≥3年；
8. 支持强磁吸附；，吸力：≥20kg（提供证明文件并加盖原厂公章）
9. 工作温度：-15C~55%；
10. 防水性好，支持IP68防护等级；提供（具备CNAS、CMA认证的机构出具的）第三方检测报告（提供复印件并加盖原厂公章）
11. 含3年通讯费及3年保修；
12. 耐腐蚀性高，设备外壳采用316不锈钢材质，满足中性盐雾试验检测，提供（具备CNAS、CMA认证的机构出具的）第三方检测报告（提供复印件并加盖原厂公章）；

13. 具备漏点相关定位功能，用于现场检漏预定位，提供（具备CNAS、CMA认证机构出具）的证明材料复印件（提供复印件并加盖原厂公章）；

14. 具备角度检测功能，用于设备掉落和移位报警，提供（具备CNAS、CMA认证机构出具）的证明材料复印件（提供复印件并加盖原厂公章）。
	套
	200
	国产优质品牌


智能相关仪
供水管道发生泄漏时会产生泄漏声波，并通过各种信道传播。智能相关仪通过安装在管道上的两个高灵敏度传感器 （振动/水音传感器）实时采集渗漏噪声，经放大、滤波后传输至主机。仪器自动计算两个信号间的相关度和时延差，结合声速与管道长度，给出漏点与两个传感器的距离，计算漏点位置。

本期新增2套智能相关仪，根据噪声监测仪预警后，相关人员达到预警区域使用智能相关仪精准确定漏点位置。该设备随人而动，按需使用。
智能相关仪配置要求如下：
	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	智能相关仪
	1. 支持FFT技术，多组时频域数据图形化显示功能；
2. 传感器支持IP68等级；提供（具备CNAS、CMA认证的机构出具的）第三方检测报告（提供复印件并加盖原厂公章）
3. 探测频率100Hz~3000Hz（覆盖漏水噪声主频段）；
4. 支持同时测量多段不同材料的管道；
5. 具备≥10组频段预相关定位功能；
6. 测量精度高，适用于各种管道材料；
7. 支持自动滤波和手动滤波模式；
8. 续航能力≥8小时；
9. 支持远程更新；
10. 支持移动端应用进行固件更新；
11. 含3年通讯费及3年保修。
12. 传感器满足中性盐雾试验，提供（具备CNAS、CMA认证的机构出具的）第三方检测报告（提供复印件并加盖原厂公章）。

13.产品配套：1台主机、2个发射机、1个仪器箱、2个水听器探头检测。
	套
	2
	国产优质品牌


压力监测仪
供水管道中的水带压满管，新建压力监测仪并对管网压力监测点进行监测。因考虑较高频率的远传，以及现场市电安装不方便的情况，此次万江片区的压力监测采用压力变送器+太阳能远传终端方式，实现压力数据的远传。

项目新增18套压力监测设备。布点位置如下：
[image: image1.png]R s
i
¥

227

6. FElS A EEZC

W




图 1.3‑1 压力监测仪布点示意
压力监测仪配置要求如下：
	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	压力监测仪
	1. 测量范围：0~ 0.6…1 Mpa；
2. 支持1.5倍满量程压力的过载；
3. 压力类型支持表压或绝压或密封表压型；
4. 精确度：±0.5%FS；
5. 零点温度漂移：0.1%FS/℃ (≤100kPa), 0.05%FS/℃(≥100kPa)；
6. 满度温度漂移：0.1%FS/℃ (≤100kPa), 0.05%FS/℃(≥100kPa)；
7. 补偿温度：0～50℃；
8. 工作温度：-30～80℃；
9. 贮存温度：-40～120℃；
10. 外壳防护≥IP68；
11. 含3年通讯费及3年保修。
12. 配套太阳能远传终端：

1）供电方式：光伏 + 可充锂电池；

2）电池容量：≥3.5AH；

3）供电电压：10.8VDC；

4）工作电流：待机＜15mA，发送<150mA，瞬态＜2A；

5）脉冲量/开关量：6路；

6）模拟量：2路，0-2V；2路，4-20mA（内阻250欧姆）；

7）RS485/RS232：1路，RS485（默认）或RS232（定制）；

8）红外通讯口：1路，38K载波红外；

9）3.3V输出：2路，I＜10mA，

10）24V输出：1路，I＜60mA，可给二次仪表供电；

11）采集间隔：1分钟-2小时可配置；

12）保存间隔：1分钟-2小时可配置；

13）上报间隔：1分钟-24小时可配置；

14）通讯方式：Cat1；

15）上报地址：2路；

16）数据存储容量：16Mb；

17）数据存储时间：48天（1分钟存储，2路脉冲量，1路模拟量）；

18）电池使用时间：15天（1路上报地址，1分钟上报间隔，1分钟采集与保存间隔）；

19）工作环境：-25℃～+55℃；

20）外壳材质：ABS；

21）安装方式：大太阳能杆，一体化安装（采集终端安装与太阳能杆内部）；

22）太阳能板：≧60W；

23）设备功能及性能满足SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》的要求，并提供省级及以上质量监督检验测试中心出具的检验报告（提供复印件并加盖原厂公章）；

24）产品性能稳定，需提供设备的基本性能、基本功能、工作环境、抗电磁干扰、抗雷击浪涌等的第三方检验报告（提供复印件并加盖原厂公章）
	套
	18
	国产优质品牌


水质监测仪
传统的水质检测以人工取样、化验为主，存在着检测复杂、周期长问题，而水质在线监测设备可以对自来水水质的一些常规项目进行24小时的自动监控，掌握水质动态变化，能够大幅提升水质安全应急响应能力和水质安全保障能力。根据行业要求和水司管理要求，在线监测水质监测的常规指标如下：

浊度，即水的浑浊程度，它是水中的不溶性物质引起水的透明度降低的量度。浊度对于供水来说是都是一个至关重要的水质指标。降低浊度的同时也降低了水中的细菌、大肠菌、病毒、隐孢子虫、铁、锰等。

余氯/总氯，根据水厂消毒剂投加药类型剂分为：总氯和游离性余氯（根据水厂加氯设备选择），该指标是监测在管网末梢的自来水，经过输配环节的停留，仍有余氯，保证消毒杀菌的能力。

PH，是化学中最重要、最经常的检测项目之一，是评价水质的一个重要参数，它虽然没有直接的健康效应，但会影响其它水质指标和水处理效果。过低的PH值会腐蚀水管，过高会使溶解盐析出，降低氯化消毒作用。

水质监测采用浊度/余氯/PH分析仪+市电远传终端，实现水质数据的远传。

本期项目新增2套水质监测仪，由实施阶段按供水公司实际需求进行部署，分别监测水厂及外部的末梢或风险控制点的供水质量。布点位置如下：
[image: image2.png]=
&
«

®EX

SN
U

AR EEART SRR Ak




图 1.3‑2 水质监测仪布点示意图
水质监测仪配置要求如下：
	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	水质监测仪
	1. 浊度仪：测量范围：0-10NTU，低于10NTU时：不低于读数值的±2%或±0.05NTU，取大者；高于10NTU时：不低于读数值的±5%；
2. 余氯仪：测量范围：0-5mg/L，测量精度：不低于读数值的±5%或±0.05mg/L；
3. PH仪：测量范围：0-14pH，温度：0-50℃ 精度：不低于0.01级（±0.01pH）温度：不低于±0.5℃；
4. 含3年通讯费及3年保修。
5. 配套市电远传终端：

5.1.数据采集终端

1)4路IP地址总台，TCP/UDP，支持域名；

2)标配6AI，4-20MA；

3)标配8DI，可作脉冲使用，光耦隔离；

4)标配2DO，继电器类型，DC24V/3A；

5)1个RS232C和1个RS485C，用于直读仪表；

6)1路24V输出，可给压力变送器供电；

7)64M ROM存储，可保存4个月以上数据；

8)支持内网服务器校时功能；

9)采集保存间隔1分钟-2小时可配置；

10)上报间隔1分钟-24小时可配置；

11)通讯方式4G、Cat1和以太网可选；

12)持进端蓝牙交互配置；

13)设备功能及性能满足SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》的要求，并提供省级及以上机构出具的检验报告（提供复印件并加盖原厂公章）；

14)产品性能稳定，需提供设备的基本性能、基本功能、工作环境、抗电磁干扰、抗雷击浪涌等的第三方检验报告（提供复印件并加盖原厂公章）；

15)设备报文符合SL 651-2014《水文监测数据通信规约》标准要求，并提供省级及以上机构出具的检验报告（提供复印件并加盖原厂公章）；

16)设备需满足GB/T 17626.2-2018静电放电抗扰度要求的4KV接触放电和空气放电防护等级，提供第三方检测报告（提供复印件并加盖原厂公章）；

17)设备需具备良好的耐高低温特性，符合GB/T 2423.1/2-2008中的高、低试验，提供（具备CNAS、CMA认证的机构出具的）第三方检测报告（提供复印件并加盖原厂公章）。

5.2. 室外不锈钢机柜

1)结构：防虫、防尘、防潮构造，箱柜具备通风方式功能；

2)柜体材料：304不锈钢；

3)柜体尺寸：1400*1350*450mm（参考值，以实际现场技术需求为准）；

4)防护类别：IP65级；

5)底座：材料为304不锈钢；

6)电缆引入板：薄钢板，锌板；

7)电缆引入套管：金属软管；

8)标示/符号：电器单元、输入/输出端子排及每个端子都须有标记；

9)可按照用户要求，对柜体表面进行LOGO，警示标语等标注。

5.2. 防雷模块：

1)最大持续工作电压Uc：385VAC

2)雷电冲击电流Iimp：15KA

3)最大放电电流Imax：100KA

4)电压保护水平Up：≤1.5KV

5)响应时间：≤20ns

5.4. 开关电源：

150W，24V，导轨式

5.5. UPS：

1）工业级，1KVA；

2）输入电压：(115~300)VAC；

3）输出电压：200(1±2%)VAC；

4）温度：0℃～40℃，输出短路保护，输出过载保护，过温度保护，电池低压保护，输出过欠压保护，风扇故障保护等；

5）超载能力：110％～150％30min后输出转为旁路(配100AH电池2节，电池应采用知名品牌的12V系列阀控式铅酸蓄电池)。
	套
	2
	国产优质品牌


配套辅材
1. 供水管网压力监测仪配套太阳能配件（选用国产优质品牌）；

2. 供水管网水质监测仪配套户外机柜，端子、线材等配件（选用国产优质品牌）；

3. 水质仪表药剂更换（与水质监测仪配套），3年用量，定期校准。

公共支撑平台建设要求
物联网平台
建设目标
物联网平台是底层物联数据的采集平台，集水务工况数据获取、处理、存储服务于一体的平台。可快速实现“设备与设备”、“设备与应用”之间可靠、高并发的数据通信，支持供水物联网设备的数据上报和指令下发，可基于规则引擎方便快捷地实现海量设备数据的解析、计算、报警和存储。平台兼容多种水务行业国标或常见的协议解析插件，并支持自定义协议，便捷地实现多源异构数据（不同厂商、不同通讯方式、不同报文协议的数据）的统一接入，同时提供设备管理、链路溯源、状态监测、智能诊断等功能。

物联网平台将直接接入本项目中新建的监测设备（压力监测、噪声监测及水质监测），其他既有的物联监测设备（如水位计、流量计等）则通过与现有的系统（如SCADA、智能水表管理系统等）对接获取。一方面实现物联设备数据接入和远程配置，另一方面提供对管网运维系统数据接口服务。
功能要求

平台总览

支持从整体上展示整个物联网平台的概况；包括但不限于对接入设备的数量、设备在线率、设备抄见率、数据完整率、报文并发量、异常事件、业务系统取数情况、数据总线等进行统计分析；支持按网格区域进行展示。

实时数据

1.实时数据：支持列表形式展示站点的台账信息，展示已接入平台的远传设备的实时数据信息以及详细信息，支持对下钻到单点分析页面

2.检测数据导入：支持导入上传第三方水质检测的数据。

实时报警

汇总并展示系统和设备的报警信息，支持报警信息过滤筛选、报警类型设置，以及点击设备站号下钻查看报警设备的单点分析。

运行管理

平台支持解码失败报文的查询；支持通过自定义条件查询和打包设备的历史数据；支持统计设备相关数据；支持查看离线设备清单；支持人工清洗设备感知数据；支持修复完成后原始值与修复值的对比查看；支持对设备远程设置。

设备工单
针对设备的上新、维修、更换、注销下工单，同时也支持对报警工单进行管理。

物联管理

支持物联网设别的驱动插件热插拔、驱动包统一管理；对物联网设备上发报文数据的解码协议插件进行管理，支持解码插件热插拔；支持物联网设备上发数据的接入和解码；支持设备在系统中自动注册，并查看实时数据信息和实时报文信息；支持对业务系统发布原始数据；支持对物联网设备感知数据类型统一管理；支持维护业务系统下各个业务区域或站点的信息；支持自定义构建分组的功能；支持数据授权功能；支持配置用户角色权限。

单点分析

实现对站点和设备进行全方位的分析，包含站点和设备基本信息、实时数据信息、综合报表、原始数据、实时报警、数据完整度、原始报文、消息链路状态等信息。

标签管理

对平台中所涉及到的设备通过标签进行统一汇总，通过自定义和具体的标签分类实现快速检索设备，通过差异化管理手段对重点设备进行管控，提升精准管理的效果，形成不同的管理重点。

物联网节点

物联网节点的作用是将原始报文转换为平台标准数据格式并发送给计算引擎。

实时计算引擎

物联网节点将不同格式的原始报文都转换为平台标准的数据格式，而计算引擎就是将这些解析后的数据进行进一步转换计算、报警、存储；由于物联网数据量非常大、并发高的特性，计算引擎要求支持分布式的实时计算，设计流式计算服务来对数据进行管道式的分发调度。

系统对接

对接既有监测设备或数据：既有的监测设备或数据，如系统层面不支持直接对接同步数据，应根据监测设备实际通过相关方式（协议直连、OPC、中转平台、离线采集等等）实现数据接入。
供水管网综合管理平台
建设目标
建设供水管网综合管理平台，将现有的各个业务子系统以及新建的业务系统，进行集成登录和展示，为用户提供界面简洁、入口统一、展示清晰的网页展示方式。供水管网综合管理平台将集成多种通用组件或引擎，如统计报表组件、可视化分析组件、业务流引擎、数据管理工具等，为各平台应用提供公共服务能力。

供水管网综合管理平台定位上为统一门户，按照不同用户层级、不同角色提供个性化首页门户，针对每位用户的业务职责清晰展示各项工作总览、绩效指标情况以及各项代办事项等信息，为用户提供场景化应用服务，让用户进入门户即能快速跟进业务工作，便捷获取其所需的系统应用功能，为供水管网有序运行打好基础。
功能要求

门户管理

1、单点登录：对接集团OA系统，获取用户信息，实现单点登录、实现本平台的角色授权。

2、身份认证：身份认证支持用户名/口令、验证码、数字证书等多种认证方式。

3、内容整合：支持通过widget注册的方式集成已有界面功能，支持集成符合JSR168规范的Portlet、URLwidget等，对于widget的开发不受限于开发框架。

4、多层次权限控制：提供多层次的安全机制，在应用管理中提供了授权控制，使得用户登录后，在系统菜单中只能看到有权限访问的应用。

综合门户功能

提供门户首页、个人门户、公司门户、专题门户等门户，同时支持门户定制化开发。主要实现包括但不限于：

1、汇集当前用户所有代办任务和关注的消息；

2、所有业务系统工作流任务进行汇集；

3、OA 系统的邮件、在线消息、当前用户个人信息、企业内部公告等栏目进行有机融合，能够进行个性化配置；
4、指标库管理；
5、绩效数据管理、绩效统计分析展示；

报表管理功能

基于企业级web报表软件产品，专业、简捷、灵活，可以设计出复杂的供水报表、参数查询报表、填报表、驾驶舱等，轻松搭建数据决策分析系统。支持丰富的数据源连接，以可视化的形式进行多样数据管理，提升数据整合的便利性和效率，以可视化的形式来对数据进行多种操作。

报表管理功能模块除了提供通用、定制开发的功能以外，应提供各类报表制作支撑服务，并对接目前既有系统数据，以确保供水公司能利用报表管理功能制定出所需的统计报表，采用多模式查询条件定义，以适应不同逻辑复杂度的查询需求；支持报表在线定制设计；支持报表的导出打印等；

决策支持功能

支持多维分析（透视表），运用不同的分析角度和方法，以表格、图表的数据展现方式，为发现数据规律、解答业务问题提供支持；报表数据查询人员可以在基于智能报告发布的节点中直接进行查询分析；根据特定的综合信息需求，可嵌入包括数据、交互、布局等部件，为提供综合分析支持；支持各类可视化定制设计。

业务流程引擎

业务流程引擎模块除了提供通用、定制开发的功能以外，应提供各类工单业务流转的流程配置服务，以确保供水公司能利用业务流程引擎灵活配置相关业务流。

1、流程定义：包括流程设计器、表单设计区、流程复制、流程类型定义、人员定义、通知方式定义、列表自定义、导出模板定义等功能。

2、流程创建：包括流程列表、流程创建、流程导入、流程提醒等功能。

3、流程处理：包括流程查询、流程处理、流程处理记录、流程详细信息、流程图展示、流程导出等功能。

4、移动端流程配置：包括移动端流程创建、移动端流程列表、移动端流程处理、移动端流程详情、移动端流程推送等功能。

5、统计评估：根据流程执行产生的数据，结合相应的统计指标，生成流程统计报表；分析报表显示的情况，为流程的优化提供决策参考。

数据管理工具

数据管理工具应围绕供水管网运维相关数据资源如压力监测数据、流量/水量监测数据、水质监测数据、工单数据、水表数据、供水数据、售水数据、绩效数据、管网数据、压力测点基本信息、流量/水量监测点基本信息、水质监测点基本信息、配套附属设施等，围绕统一汇聚、统一服务的原则，通过工具提供的汇聚、梳理、分类等基础能力，构建起供水公司内部统一的资源目录数据服务。

1、数据目录：数据目录是数据资源查询管理的统一开放窗口，指导整改数据归集治理工作。提供信息系统管理、资源类别管理、数据目录编制、数据目录查询、数据目录统计等功能。

2、数据标准：数据标准是对数据的命名、定义、结构和取值规则的一致约定，目的是统一组织内的数据口径，指导信息系统建设，更可信地处理和交换数据。提供数据标准分类管理、数据元管理、代码集管理、业务对象管理、数据标准继承、数据标准订阅、标准载入等功能。

3、数据管理：数据管理是对系统数据库表基础结构、基础数据、管理元数据信息进行统一管理。提供数据管理统计、数据租户、数据库、数据权限管理、数据管理操作日志等功能。

4、数据通道：数据通道支持多种关系型数据库的连接和接入，通过拖拽式交互配置即可实现数据交换作业配置。提供数据接入、数据交换、数据处理、监控告警、数据无感传输等功能。

5、数据梳理：数据梳理是对数据进行处置、格式化和规范化的过程，以保障数据资产质量，以实现并维持支持业务目标所需的数据质量水平。提供政策库、规则分类、问题分类、规则编制、数据梳理、数据质量评分、数据质量报表、数据治理任务管理等功能。

6、数据安全：数据安全管理是计划、制定、执行相关安全策略和规程，确保数据在使用过程中有恰当的认证、授权、访问和升级。提供数据分级、数据脱敏、数据加密、数据日志管理等功能。

7、数据共享：数据共享是消除“数据孤岛”问题的最后一步，通过数据资源的统一汇聚、关联、清洗，面向不同部门、不同应用，提供统一的数据分发。提供资源注册、资源发布、资源申请、资源审核、资源监控等功能。

8、数据标签：数据标签是对各类信息主题进行提炼，形成高度精炼的自定义特征标签，为后续进行统计分析、决策和画像构建提供基础。提供分级管理、标签管理、标签检索、多维分析、标签可视化等功能。

9、数据监控：数据监控是对平台内数据资产的存储、交换、计算、访问情况进行监测。提供数据对账、交换监控、流计算监控、存储监控等功能。

10、数据分析：数据分析是指通过多种技术进行分析和展现，用以获得数据中的业务价值。提供数据准备、可视化设计、图表组件、分析计算、图形修饰、视觉交互、自由式报表等功能。

绩效考核管理

绩效考核主要用于企业绩效指标达标率、绩效指标的统计。用户可自定义考核的总分（分制或千分制）、考核的绩效指标的个数、绩效指标的分值/权重、绩效指标的目标值等。通过统一的界面决策者可以直观、实时的了解企业运营情况。

1、考核指标：指标考核主要针对考核对象，结合考核指标项相关数据情况实现考核评价。包括员工考核和分公司考核。

2、考核项管理：主要包括指标库的建立与配置管理，以及对接相关系统数据进行调用，核算考核情况。

3、考核反馈：主要包括考核方案的配置、考核记录反馈以及考核审批管理。

4、考核汇总：主要对考核情况进行统计分析，支持综合查询。

5、成效分享：具备权限的人员可结合人员实际工作参与和支撑程度、工作实际成效等情况，参考管理办法规定，进行合理的绩效分配和管理。

系统对接

1、对接集团OA系统：获取OA系统的标准员工信息、组织架构信息、账号信息以及系统通知等数据。

3、对接人力资源系统（HR）：获取人员绩效信息以及同步本系统考核信息。

3、与其他系统对接：与物联网平台、供水管网地理信息平台（GIS）等支撑平台以及与供水管网运维系统进行对接，获取相关平台系统的信息资源，统一汇聚、统一管理，实现平台系统间互联互通、业务协同。

4、接口预留：预留与市一网统管平台系统接口，向上实现本项目信息资源共享，以及向下实现所需的外部单位数据的回流。

供水管网地理信息系统（GIS）适应性改造

建设目标
供水管网地理信息系统是守护东莞城市生命安全线重要保障，是供水公司摸清“家底”、管好“家底”的重要工具。供水管网地理信息系统（GIS）分为管网GIS数据维护管理（C端）和管网地理信息服务（B端）。

管网GIS数据维护管理（C端）基于CS架构进行设计，采用流程化的方式完成管网数据的录入工作，保障多来源格式数据的便捷录入。管网GIS数据维护管理系统主要为管网运维、调度、规划、设计等业务提供数据维护服务，具有数据导入、属性录入、数据编辑、构建空间拓扑关系、专题图制作等功能，能够实现管网数据的快速更新，从而保证数据的完整性、正确性及现势性，为供水公司供水管网资产高效管理提供基础支撑。

管网地理信息服务（B端）利用SOA技术、GIS技术、通讯技术，将管网数据的成果共享到公司内部各个部门，为用户提供管网数据浏览、查询、统计、分析、管网资产管理等GIS业务应用功能，管网地理信息GIS系统是水务信息化系统建设的重要组成部分，是管网资产的应用系统，可应用到供水工程规划、输配自来水管网数学模型、管网地理信息查询、分析的基础系统，是支撑管网巡检管理、分区计量、漏损分析与处理等业务功能的重要组件，也是企业分析、决策、调度的重要依据。

配套的外业数据采集主要是实现无纸化采集，帮助外业人员绘制管网草图、记录坐标信息和基础台账并能够无缝上传到WEB供管理人员审核，实现现场数据采集、成图、入库的一体化操作，是构建管网数据持续及时更新机制的有力支撑，促进提高管网数据更新入库效率与质量，为后续信息化系统的建设提供夯实的数据基础。

本次适应性改造建议采用国产化的相关基础平台和技术路线，为保障自主可控的安全要求。基于国产且满足信创要求的GIS技术、支持国产芯片的跨平台技术、支持国产操作系统和国产CPU的跨平台桌面GIS软件，提供数据处理、地图制图和试点部分管道的二三维一体化浏览等全面GIS功能。实现水务全过程、全要素和全参与方的数字化、在线化、智能化，构建全新的可视化方式，为水务规划、设计、施工和运维等阶段提供技术支撑。
功能要求

管网GIS数据维护管理（C端）

1、地图浏览：支持地图浏览各种操作，主要包括基础浏览、错误反馈等功能。

2、统计查询：支持各类管网数据统计查询，主要管网查询、管网统计、管网属性筛选图层展示等功能。

3、管网编辑：可以对管线、管点设施实现复制、粘贴、删除、延长、合并、打断、旋转、编辑属性、等操作。

4、导入导出：支持导出为CAD文件、SHP文件及mdb文件等文件；支持导入CAD、SHAPE、以及外业采集回来的Excel数据文件。

5、管网分析：构建相应的专题分析图层。主要包括爆管分析、连通性分析、横断面分析、纵断面分析等功能。

6、拓扑检查：对GIS数据的拓扑行进行检查，包括连接度检查、孤立点检查、重叠点检查、重叠线检查、空值检查、唯一性检查等。

7、资产台账：实现管理GIS中管网资产台账，主要包括养护台账、维修台账、阀门启闭台账、检漏台账、其他台账、工程台账、台账统计、资产台账等功能。

8、模型管理：支持对关键部位所在区相关的建筑物、设施及管网进行三维建模，实现二维地图数据和三维场景模型数据的位置联动。

9、配置信息：配置系统各类信息，包括属性域管理、元数据管理、日志记录、人员地图权限、角色地图权限、地图数据配置等功能。

管网地理信息服务（B端）

1、地图浏览：用户可快速对地图图层进行控制或切换，可选择区域进行数据查询，支持点选、平移、测量长度/面积、打印、显示图例、标注、定位、缩放等基本操作。

2、统计：统计系统中各类管网资产数据，主要包括给水管段、阀门统计、管龄统计、自定义统计等功能。

3、分析：支持各类模拟分析，包括关阀分析、连通性分析、横断面分析、纵断面分析等功能。

根据地图中选择需要分析的起点与终点，系统将自动分析改起点与终点上的设备信息包含：埋深，设备编号，设施类型，高程等信息，可以查看设施的详细信息，可在地图中定位显示管线属性信息，可对管线信息属性导出为表格。

4、管网风险评估：结合《东莞市水务集团供水有限公司市政供水管网技术标准（试行）》，并参考《城市供水管网安全风险评估技术规范（上海市地方标准）》，开展管网风险评估。主要包括、管网高风险台账管理、高风险分析设置、高风险台账分析等功能。

5、专题：实现各类专题统计分析展示，主要包括专题总览、管径专题、管材专题、阀门专题、窨井盖（井室）专题、管网健康专题、高保障区域专题、关键部位专题、资产月报统计等功能。

6、移动GIS管理：提供移动端相关功能，包括查询、图层切换、事件上报、测量、复位、地图放大、地图缩小、定位当前位置、点选、框选、关阀分析等功能。

外业数据采集

主要实现无纸化采集，帮助外业人员绘制管网草图、记录坐标信息和基础台账并能够无缝上传到WEB供管理人员审核，实现现场数据采集、成图、预入库的一体化操作，解决管网数据更新不及时的问题，有效提高对管网数据的更新入库效率与质量，为后续信息化系统的建设提供夯实的数据基础。

1、采集工单管理：实现工单发起到处置全流程管理，主要包括采集总览、工单管理、工单总览、工作量统计等功能。

2、配置管理：支持相关信息配置，包括属性列表、设备管理等功能。

系统对接

对接排水管网运维系统的GIS基础平台，将本项目中所产生相关的GIS业务数据按需推送至排水管网运维系统的GIS基础平台进行同步，
供水管网运维系统建设要求

管网巡检系统
建设目标
巡查工作是保障供水管网运行安全的预防性工作，管网巡检系统依托于移动互联网技术、4G/5G/Wifi无线通讯技术、GPS北斗定位技术，实现对巡查员的实时位置监管与人员轨迹回放，智能辅助定制科学化的管网巡查计划，辅助及时处理上报的现场各类管网事件，有效提高现场事件处理的流转效率。

系统以供水管网GIS地理信息系统为基础，充分结合“三网融合”网格化管理方针，在基础空间数据上结合GPS定位，推动管线、设备的可视化、规范化和网络化管理，可以提高供水公司现有管网综合管理和养护水平和能力、现场事故处理速度，使供水公司获得运营最佳经济效益，并提高整个管网管理的科学化、规范化和现代化水平。
功能要求

巡检基本设置

实现对巡检管理基础设置管理，主要包括模板设置、表单挂接、距离设置、区域设置、路线设置、自定义表单等功能。

巡检任务管理

实现对巡检任务具体信息配置，主要包括任务设置、任务分派、任务发布、任务管理等功能。

巡检数据管理

实现对巡检数据统计查询、分析展示，主要包括巡检总览、任务轨迹、任务台账、在建工地、设施不符、设施巡查台账等功能。

事件工单管理

实现对事件上报、工单流转、处置闭环等全流程管理，主要包括事件工单、事件上报、工单统计、工单查询、个人工单等功能。

统计分析

1、巡查任务统计：主要包括任务统计、巡检频率统计等功能。

2、巡检员工作量统计：按照区域、部门、巡检员、日期进行统计，统计巡检员的上报问题数量、累计里程、日均里程。

3、巡查设施总览表：统计各分公司，巡查人员数、井盖、消火栓巡查完成情况，上报工单的完成情况，设施不符完成情况、巡查历程等。

4、巡查设施明细表：主要包括巡查设施明细表、人为损坏率统计等功能

5、巡查设施专题统计：主要包括阀门巡查情况统计、闸阀、蝶阀巡查情况统计、消火栓巡查情况统计、井室巡查情况统计等专题统计。

6、积极检漏报表：统计分公司积极检漏任务的巡查人员数、计划积极检漏任务数量、积极检漏时间以及巡检管线（公里），支持导出功能。

7、在建工地设施巡查表：记录在PC端与APP端上报的在建工地的详细信息。能够将结果导出为Excel表。

8、异常情况统计：主要包括停水次数、爆管次数等异常统计。

9、人员工作时间汇总：统计所属分公司的人员总工作时长，同时可详细查看某一任务中的签到、签退时间及工作时长，统计结果可导出为Excel表。

10、考勤记录：按照部门、人员统计人员的签到、签退打卡时间。
配套移动终端配置要求
	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	推荐品牌

	1
	巡检配套手机终端
	1. 内存：≥8G；
2. 存储容量：≥256G；
3. 屏幕尺寸：≥6.7英寸；
4. 网络支持：5G、4G等；
5. 处理器核心数：≥8；
6. 后置摄像头：≥3000像素；
7. 支持指纹识别、人脸识别
	台
	20
	国产优质品牌


漏损管理系统
建设目标
漏损控制是供水公司重要的管理目标之一，漏损管理系统主要基于分区计量，主抓控漏，从物理漏损、计量漏损、管理漏损三个层面开展控漏工作。围绕漏损控制，分区漏损定量分析——实现漏损预警——处置措施建议——管控工作开展——成效评估反馈的闭环管理体系。

围绕供水公司供水的区域范围，漏损管理系统中分区计量以准确的管网拓扑结构为基础，通过在主干管安装流量计将供水管网划分为若干个单独的计量单元，利用区域考核表、支管考核表、单元考核表、用户水表等建立起一个分区分级水量分析体系，结合供水管网地理信息系统（GIS）、管网数据采集与监控系统（SCADA）、营业抄收系统、管网巡检系统等一系列信息技术管理手段，实时掌握管网水量变化规律与趋势，及时发现管网运行中存在的安全隐患与漏水点，达到提高管网运行安全保障与降低漏损控制的目的。

功能要求
漏损数据综合管理

1、水量综合监控：实现对管网水量相关数据实时监测和异常预警和统计分析。主要包括监控管控、异常报警、统计报表等功能。

2、大表监控：通过获取大表水量数据，结合历史数据，评估水量变化趋势，提供数据决策。主要包括实时数据、历史数据、运行指标、统计报表。

3、DMA：掌握DMA的分布及当前的运行情况，综合相关基础信息、流量、水量、漏损指标等数据分析，直观地反映该DMA的漏损情况。主要功能包括区域总览、地图展示、业务分析、统计报表、单点分析等功能。

4、KPI指标：KPI指标展示和分析：整理管网漏损管控中需要的KPI指标数据，形成专题分析界面。

5、分析报告可配置分析报告模板，包括新增、修改、删除等基本操作。主要包括分区供水报告、分区进出水报告、单点累计报告、漏损年报、漏损月报、求和月报、健康度报表等功能。

漏损监测管控

1、漏损监控：漏损监控主要包括三部分，第一部分为漏损一张图，将管网漏损数据及相关分析结果在一张图中集中展示；第二部分为分区总览，为各分区详细的数据监控界面；第三部分为管网监测，为所有远传站点的集中数据展示及分区压力、流量的专项监控。

2、漏损分析：结合压力/流量、夜间最小流量、水量叠加、供水量、售水量、水表数据等相关数据分析，提供新增漏损、存量漏损、计量漏损、管理漏损以及漏损排名等功能。

3、漏损处置：针对系统产生漏损预警信息，可提供相关决策信息或支持直接发起工单流程，实现漏损处置。主要包括、决策建议、流程创建、工单创建、工单查询、工单处置、工单统计、流程表单、维修统计等功能。

4、渗漏预警：实时展示各噪音监测设备数据，支持对其管理配置，并展示渗漏预警信息。主要包括渗漏总览、数据监控、渗漏监测、布点任务、统计分析、设备管理、接收器管理、指令管理等功能。

信息配置

1、 DMA分区树维护：支持多级DMA分区的编辑维护，包括分区名称、分级、类别、区域信息等，并可关联上下级分区及相关监测设备。

2、水表档案维护：对涉及分区供售水量计算的水表（包括手抄水表）进行水表档案维护，包括水表型号、水表口径、安装日期、水表上限等数据进行单独维护（与营业系统进行数据关联，自动获取相关数据）。

3、异常方案配置：包括对分区异常方案配置和水表异常方案配置。

4、异常数据处理：实现对单个水表数据异常的情况处理以及涉及某分区大表远程数据异常的处理。主要包括异常数据处理、分区公式变更处理等功能。

5、数据模型配置管理：一是报警设置，支持限值报警、偏差报警、变化率报警、曲线报警、超时报警、波动报警、突变报警、智能限值报警等；二是置信区间异常判断模型，利用水量上下限方法，依据监测点的历史数据，进行分析统计，得到历史用水的常用水量区间，对当前用水是否存在异常进行判断；三是夜间小流量异常判断模型，利用夜间水规律性，进行漏损分析；四是渗漏及漏点定位算法模型，结合噪声监测仪的检测技术识别供水管网是否发生渗漏，其采用水音传感器实时或定时采集管道噪声，通过噪声监测仪漏损检测算法对采集的噪声进行分析，识别管道异常。
在线水力模型系统
建设目标
随着东莞城市的发展，供水管网规模不断扩大，整个管网结构变的越来越复杂，整个管网运行管理中存在问题正不断暴露出来，如怎么能更科学、更优化、更经济的进行管网改扩建工作；由于老旧管线破损、调度不科学等造成产销差一直居高不下，针对爆管如何快速报警并定位，如何制定科学的巡检方案；一旦管网中发生水质污染事件，如何快速定位污染源头，如何快速确认污染范围，如何制定科学的排空方案；如何及时掌握管网运行状况，了解管网运行异常与瓶颈等等；针对以上问题，单靠人手经验是不足以解决的，亟需要借助一定的模型工具和能力，提供仿真模拟的效果分析，为科学决策提供参考。

基于水力模型平台工具，构建集在线仿真、实时监测与信息集成等功能为一体的在线水力模型系统，把数据集成到模型中，与供水管网地理信息系统（GIS）、管网数据采集与监控系统（SCADA）、涉水平台等系统数据对接，通过科学的计算分析，发现管网中的问题，为管网的改造扩建、安全运行、效率提高、节能降耗等方面提供决策支持。
功能要求
运行状态

1、水量相关信息：支持查看管道流量、管道流速、管道水力坡度、水压标高、压力、水流方向、节点流量、供水分界线、管网水龄等数据项的过去24小时内相关信息，可以对过去24小时内任意两个时间进行比较。
2、管网水龄：能够实现查看过去24小时内节点的水龄分布情况，以及查询每个节点的水龄值、以及相关联的用户信息，同时可以对过去24小时内任意两个时间进行比较，分析水龄变化较大的区域。

3、管网管龄：管道安装年限分布图。

4、管径分类：能够实现对管网管径进行分类，并可以展示每一类管径下关联的用户信息。

5、管材分类：能够实现对管网管材进行分类，并可以展示每一类管材下关联的用户信息。

6、24小时压力波动：能够分析过去24个小时管网各个节点的压力变化情况。

7、24小时流向变化：能够分析过去24个小时管网流向发生变化的管道。

8、等压线：图上展示等压线分布图，可选择基于模型计算结果或在线监测值进行绘制。

9、等压面：图上展示等压面分布图，可选择基于模型计算结果或在线监测值进行绘制。

10、供水范围波动：分析各水厂供水分界线中变化的范围。

11、当前停水管道：图上展示停水管道的分布情况。

智能分析

1、模拟分析：可进行关阀、水量调整等的模拟计算，并可查看计算后管网内的压力、流量、流速的变化情况。支持查看模拟效果图。

2、爆管工况模拟：分析当管网中发生爆管时，分析不同的泄水量下对管网的影响，以及采取管网措施后管网的压力、流量、流向变化情况，同时分析受影响的用户信息，可直接跳转到爆管分析页面，并将爆管点的信息传入。支持查看模拟效果图。

3、供水路径分析：分析管网中任意点的来水路径，展示路径上水压标高变化情况，分析判断此路径是否存在异常管道。

4、水质事件分析（事件追溯）

分析当管网中发生污染事件时，模拟污染物的扩散范围、污染物质的可能源头，以及可能受影响的用户信息。支持查看模拟效果图。

5、关阀处置：分析当管网中发生爆管、抢修、应急停水等情况时推荐的关阀方案，如遇到阀门无法正常关闭，可以进一步扩大搜索范围，同时显示该停水区域内的用户信息。管网方案的准确受GIS基础数据的影响，如管网拓扑、阀门位置等。停水用户信息的准确性受GIS中挂接用户的影响。

6、未来工况模拟：实现对管网改扩建、水厂新建、管网新铺设以及供水管网规划等业务场景模拟。

7、智能建议：通过系统数据分析，提供冲洗方案、管网改造、调度方案等智能建议。

方案管理

方案管理功能为可对历史方案进行查询，同时可以添加新的方案，包括：①管道施工类的影响，阀门关闭对管网的供水压力、供水流量、水流方向等影响；②管道规划类，增设新的管道、调整水量等情况进行分析模拟；同时可以将分析结果进行截图保存，方便查阅。按照不同的方案类型，增加不同的场景（停水、调压等），计算后可查看方案前后的专题图以及方案前后对比的压力、流量、流速、流向、供水分界线的变化情况以及部分统计信息，最后可生成一个方案评估报告。

预警管理

分析管网中可能发生的爆管事件，并进行定位。

监测管理

1、监测报警：分析模型在线计算的结果，对明显的异常进行报警。

2、精度统计：通过SCADA监测值与模型模拟值进行比较，分析管网模型模拟是否准确，同时可以展示无数据压力监测点，辅助水司人员对相关监测点进行维护管理。同时可以根据精度统计的统计情况，跟踪水力模型精度，判断精度降低出现的拐点时间，此时需要对模型进行更新维护。

3、压力合格率：计算站点的压力合格率及相关统计值，为站点压力异常的评估提供依据。

4、水质合格率：提供水质报表、余氯合格率、浊度合格率及pH合格率等统计分析。

评估报告

根据模型对相关模型结果（流量、压力、水龄等）进行统计分析，形成评估日报/月报，支持报告文档下载。

管网维修管理系统
建设目标
当前供水公司管网上的设施设备数量众多，而运行中的设备如何做到高质量、高健康度地运行，是设备管理人员需要面临的难题。同时供水公司通过工程概念来管理各类管网维修业务的工单，派发至对应分公司管网部或第三方服务单位进行现场维修，并需要通过管网维修管理系统来进行跟踪。

随着近年来供水公司维修任务的逐渐增多，现有的纸质流转方式在工作任务的受理、派发、执行、监督、报表、核算等方面大大降低了管网维修和日常办公的效率，也使得统计工作变得十分繁琐，这种模式已经逐渐不能满足现代化维修管理的要求。通过管网维修管理系统，辅助支撑维修的任务单管理、维修过程管理、统计考核管理、以及资料存档管理等业务工作，将进一步推动内部管网维修养护管理水平，提高维修效率与服务质量，为下一步打造智慧维修、智慧供水信息化体系奠定良好基础。
功能要求
基础管理

1、业务导航：业务导航中包括业务列表区、内容区、业务处理记录区，支持对流转到用户的任务进行业务办理操作。

2、车辆管理：包括车辆号牌、颜色、使用年份、保险周期、保养情况等基本信息管理，形成车辆台账。

3、设备管理：包括设备名称、设备类型、设备购置年份、设备维护记录、设备使用手册、设备使用注意事项等信息管理。

4、第三方服务单位管理：包括统一社会信用代码、单位地址、主要负责人、联系方式、合同期、主要人员名单等信息管理。

5、通信录管理：同步获取集团OA系统通信录数据，对市供水公司、分公司及第三方服务单位等维护人员名单进行统一通信录管理，支持便捷查询及一键导入功能。

工程管理

1、工单入库：支持对接客服系统工单数据，从客服系统推送数据；支持手动人工发起工单，支持工单审核和回退等操作。

2、派发管理：支持工单按预设条件直接派发，支持工单转派以及工单回退。

3、工单预受理：如可工单事件可直接修复，支持直接处置闭环；若不可直接修复，支持制定相关维修方案，并通过OA推送停水信息，提供应急供水数据支撑。

4、维修记录管理：具体需填报的信息项以“供水公司供水管网及附属设备维修工作实施细则”相关附件为准。主要包括维修过程资料管理、维修过程信息查询、考核信息查询、维修结果反馈等功能。

5、安全管控：实现对维修工程安全工作相关的监控与管理。主要包括围蔽管理、现场安全管理、水质安全管理及索赔管理等功能。

6、验收管理：实现对维修工程相关验收工作的管理，主要包括竣工申请、竣工审核、工程移交等功能。

7、结算管理：实现对维修工程结算相关工作的管理，主要包括工程结算、工程决算、申诉管理等功能。

统计查询

1、工程地图：以地图形式展现系统中所有维修工程项目的分布情况。

2、工程总览：通过工程总览，可以全方面了解关注工程的全貌，包括基本信息、处理进度、维修结果等多维信息。支持按网格区域查看工程情况。

3、进度查询：支持有权限用户查看工程所处环节和处理进展情况。

4、工程统计：对所有维修工程情况进行汇总统计。

5、效能统计：主要包括及时率查询、完成率查询、合格率查询等功能。

仓库无人值守管理系统
建设目标
为保障管网运维或抢修常用物料送达现场的时效性，结合区域运营所需，供水管网运营体系下，拟建立中心城区、沿江片区、水乡片区、滨海湾片区、松山湖片区、临深片区等管网运维物料仓库，具体地点待定。仓库无人值守管理系统部署范围为上述片区仓库。

仓储无人值守管理主要是能够针对仓库的八个环节（追-收-查-储-拣-发-盘-退）进行高效的管理和有效的控制。借助计算机信息化、RFID/条码、数据库、人脸识别、智能货架引导等先进的技术将供应商、生产商、客户紧密的结合在一起。
功能要求

实时库存

1、表格显示：显示无人仓库中当前各种材料的信息以及库存数量。

2、查询过滤：支持按照材料的编码、名称、类型进行过滤查询。

3、记录关联：选择具体某个材料后，可以查看该材料的出库、入库、调拨、盘库的明细记录查看。

材料入库

1、入库记录：主要对仓库物资进行管理。

2、物料退库：退料人员在一体机或者扫描PDA上选择具体的退料入库单后，通过该设备识别退货物料条码完成退料，并实时更新库存。

领料出库

1、出库记录：库管用手持终端进行货物盘点、拣货，保证仓库管理中入库、出库、盘点的效率及数据准确度，实现仓库进出库数据的实时监控。显示具体的物料编码、物料名称、规格、单位、出库数量等信息。出库记录也可根据设备维修过程中产生的领料实现出库。

2、领料出库：领料人通过一体机完成领料动作，根据一体机指示，扫描货物确认，运出仓库。

材料调拨

1、调拨记录：显示调出仓库、调入仓库、调拨日期以及调拨材料等信息。

2、出库记录审核：仓库管理员对调拨单进行审核，审核后更新库存。审核时仅更新该无人仓库的库存。

材料盘点

1、生成盘点单：根据管理需求生成无人仓库的盘点单，在盘点单未审核结束之前，为了确保库存数据的准确性，暂停出入库的业务。

2、盘点操作：盘点人员利用手持PDA通过扫码物料后自动完成对应物料的盘点数量，并自动更新盘点表的盘盈或者盘亏量。

3、审核盘点单：管理人员审核盘点单后，并且根据物料的盘点数据与库存账面数量差值自动生成盘盈或者盘亏记录，并更新物料的实时库存量。

库存统计

1、物料统计：统计每个月物料的期初数、入库数、出库数、盘盈数、盘亏数、结余数。

2、业务统计：统计每个月领料出库、退料入库、调拨入库、调拨出库、盘点的业务数量。

3、物料预警：当某物料被领取一定数量、库存数达到预设的警戒线后，系统将对该物料发出库存告急的预警提示。

4、采购需求预测：系统支持结合物料的历史库存数据，利用相关的数据分析模型预测该物料未来的需求量，提供需求预测清单参考。

安全管理

1、门禁管理：需通过人脸门禁进入仓库的人员，可在系统上上传相关人员人脸照片信息，关联仓库后，人脸信息将下发至对应仓库门禁，实现人脸识别开门。

2、视频查看：基于主流监控的流媒体服务软件部署，支持接入所有符合国家标准的摄像头，实现仓库的远程视频监控，并支持视频回放查看、云台控制等功能。

3、消防监测：预留消防烟感接入管理模块，待仓库部署消防烟感设施后，实现数据接入，实时查看烟感运行情况，监测仓库消防安全。
配套设施配置要求
	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	

	1
	一体式终端
	1. 处理器：8核心或以上；
2. 内存：DDR4 8G及以上；
3. 硬盘：SSD 120G及以上；
4. 支持B/S架构管理系统；
5. 兼容现有仓库管理软件、实现信息交互无缝连接；
6. 支持wifi、有线网络、5G等方式接入网络；
7. 支持监控摄像头，有效像素不低于1920(H)*1080(V)；
8. 显示屏≥32寸；
9. 配置条码打印机、凭条打印机，支持行式热敏打印；
10. 配置扫码器，支持一维码、二维码等扫描；
11. 防震设计；
12. 工作温度：-20°C~+65°C。
	台
	14
	国产优质品牌

	2
	手持PDA
	1. 处理器八核心或以上；
2. 内存≥4GB；
3. 内置存储≥128GB，支持内存卡扩展存储；
4. ≥5.2英寸高清显示屏；
5. 支持手套或湿手操作；
6. 支持蓝牙、WiFi、5G等通信；
7. 内置GPS；
8. 内置摄像头，像素≥1000w，支持闪光灯；
9. 电池≥4300mAh；
10. 防护等级≥IP65。
	台
	14
	国产优质品牌

	3
	人脸识别门禁
	1. 采用7英寸LCD触摸显示屏，语音提示、图片和媒体文件下发，夜间模式、声音和亮度调节；
2. 200万像素双目摄像头；
3. 支持照片视频防假；
4. 靶面（感光元件）1/2.8"或以上；
5. 最低照度: 彩色：0.005Lux ，黑白：0.0005Lux；
6. 0 Lux with IR；
7. 面部识别距离0.2-3m；
8. 支持2D/3D降噪，宽动态功能 （大于70db）；
9. 支持H.265、H.264编码；
10. 支持RTP/RTSP/RTCP媒体协议；
11. 支持GB/T 28181-2016对接协议；
12. 开门方式：人脸识别，人脸库不小于100人,支持活体检测；
13. 刷卡开门；密码开门等；
14. 支持在线升级；
15. 断电开门；
16. 设备拆除告警；
17. 开门时间超过30分钟告警，开门次数异常告警；
18. 设备掉线告警；
19. 告警数据实时推送；
20. 支持断网续传，以及断网情况下本地存储至少7天数据量；
21. 防护IP55以上。
	套
	7
	国产优质品牌

	4
	门禁配套设备
	含遮阳罩、门锁（与门禁一体机联动，配置出门按钮）、自动闭门器、电源适配器、安装支架、取电电箱、电源线、网线、信号线等配套材料。
	套
	7
	国产优质品牌

	5
	路由器
	无线速率≥1200M；≥1个10/100/1000Mbps WAN口，≥4个10/100/1000Mbps LAN口；外置天线，支持2.4GHz+5GHz频段；内置防火墙；支持WPA/WPA2/WPS。
	台
	7
	国产优质品牌

	6
	合成纸标签
	标签纸应具备防水、防刮、防撕、高粘性等特点；每个仓库预估500张。
	张
	3500
	国产优质品牌

	7
	扎带标签
	扎带标签应具备易用、防拆等特点；每个仓库预估700条。
	条
	4900
	国产优质品牌

	8
	其他辅材
	其他辅材。
	项
	1
	国产优质品牌


二次供水设施管理系统
建设目标
当前随着供水公司对城市高层楼宇的加压泵房的接管，在统建统管政策下，加压泵房的数量越来越多，不可能每个泵房每天都派人去运维，也没有那么多的运维人员，需要借助系统去实现电子化、少人/无人管理，保障“最后一公里”供水的安全和稳定。

建设二次供水设施管理系统，实现二次供水设施建设及运行的统一实时监控与管理，可通过异常诊断功能及时发现建设与运行过程中的问题，缩短问题的处理及响应时间，规范管理流程和管理体系，推动员工运维效能。并通过数据分析挖掘，不断优化供水过程，提升供水安全、供水效能，并为管理者提供决策数据支撑，最终有效降低管理运营成本，提升供水服务品质。
功能要求

基础信息管理

1、加压泵房设施信息管理：实现加压泵房设施基础信息的管理功能，包括信息的录入、更新管理。具体包括小区计量表、管网信息、阀门信息、泵房信息、泵组信息、水箱信息、水泵信息及附属设备信息等。建立统一的加压泵房设施信息管理台账。

2、运维人员信息管理：实现对运维加压泵房的人员基础信息管理，包括姓名、年龄、联系方式、联系地址、健康合格证、卫生知识培训证、健康检查记录等。

3、小区档案管理：支持小区“一区一档案”信息管理维护，包括对二次供水管网突发事故应急预案、年度二次供水突发事件演练记录、健康证明及其他作业操作证、管网改造平面图、年度加压站设备检查登记表、年度二次供水设备维修保养记录表、年度水质检测现场记录表、年度水质检测公示记录表、年度水质检测报告（复印件）等数据管理。

4、运营成本管理：实现对加压泵房设施运营过程产生的各类费用进行记录和维护，包括可记录运维费用、用水量、用电量、电费等各类数据，支持附件上传。

运行状态监测管理

加压泵房将在未来其他项目中实行标准化改造，改造完成后各类设施和设备具备自动化监测和管理功能。本次项目将预留相关接口和功能模块，待加压泵房改造完成后统一接入到本系统中实现数据的汇集和对加压泵房实时管控。

1、实时监控：实现对泵房所有运行数据实时监控，发现异常数据能智能识别分析，及时产生预警信息。主要包括运行监控、泵房总览、安防管理（视频监控、门禁管理）、实时报警与异常诊断、历史报警等功能。

2、站点详情：实现展示各站点各项实时数据，主要包括工艺图、实时数据、综合报表、原始数据、报警方案等功能。
巡检维护管理

1、计划管理：主要包括巡检计划管理、工单管理、维护保养计划管理以及清洁计划管理等功能。

2、维护清洁管理：实现对巡检及清洁工作相关过程管理，主要包括巡检记录、维护保养记录、清洁消毒记录等功能。

3、业务提醒：建立完善的业务提醒机制，确保管理人员能够及时落实泵房巡检维护、水池清洗消毒、水质取样委托检测等重要工作。系统根据预设的工作计划和时间节点，自动向管理人员发送业务提醒信息。提醒信息包括工作任务的名称、内容、要求完成时间等详细信息，确保管理人员清楚了解工作任务的具体要求。同时，系统对提醒任务的执行情况进行跟踪和记录，管理人员可随时查看任务的完成情况，对未完成的任务进行督促和跟进。
查询统计

1、水量报表：统计泵房用水量情况，支持按日、月、年进行统计；支持对比查看多个泵房的水量数据；支持图形、表格切换；支持导出水量数据。

2、电量报表：统计泵房累计用电量数据；支持按日、月、年进行统计；支持对比查看多个泵房的电量数据；支持图形、表格切换；支持导出电量数据。

3、吨水耗电：统计泵房吨水耗电数据，包括水量、电量和吨水耗电；支持按日、月、年进行统计；支持对比查看多个泵房的吨水耗电数据；支持图形、表格切换；支持导出吨水耗电数据。

决策分析

1、管理驾驶舱：以图形化的方式，形象展现出各个各类指标的统计分析结果，提供管理层综合指标看板，也可作为各角色的工作入口。支持查看的内容包括：泵房管理概况、泵房管理评价情况、报警分析、水箱水龄、水质情况、能耗情况、压力合格率、设备情况、运维情况、工单情况等，并支持以上管理内容下钻到具体的报表和分级功能查看详细数据。

2、报表中心：支持的报表类型包括：资产报表、压力报表、水电量报表、能效报表、水质报表、设备故障率统计报表等。

3、报警分析：系统支持通过列表等形式详细展示所有报警信息，包括报警的泵房、设备、报警内容、处理情况等，支持水务企业及时追踪故障处理情况，实现从报警接收、确认、处理、记录的全流程监管。

4、工单分析：系统支持通过列表等形式详细展示所有工单信息，包括工单类型、工单详情、处理情况等，并可通过多条件进行工单筛选，辅助管理人员快速查看关注工单情况。

5、能耗分析：显示该泵房的水电量数据情况，包括水电量的实时数据、历史趋势、吨水电耗数据等，对泵房进行能耗和能效分析。

6、水箱水龄分析：系统支持针对水箱设备，为水务企业展示水箱基础信息、清洗记录和液位波动规律，支持通过水箱液位和流量数据，计算水箱水龄，对水箱水质进行管理。

7、小区漏损分析：小区产销差、夜间小流量分析等。

8、生命周期：支持对设备和关键零部件的生命周期数据进行管理，包括关键阶段的信息、运维记录等，并支持设备和关键零部件的使用寿命预估，在异常发生前预知可能发生的问题。

9、错峰调蓄：功能需包括：调蓄片区及水箱管理、调蓄排程、效果分析。

10、泵房评分：基于多个维度，建立泵房管理评价体系维度，对泵房的设备及设施运行情况、能耗情况、环境情况、运维管理情况等进行综合评估。系统支持进行泵房排名，帮助管理者客观评估泵房管理状况，不断完善泵房管理。

11、领导驾驶舱：建立KPI驾驶舱。驾驶舱以图形化的方式，形象展现出各类指标的统计分析结果。将各个指标模块化，并通过板块权限的配置，为各个管理层角色提供个性化的综合指标看板。

配置管理

1、报警配置：需支持基于泵房异常处理业务的报警配置。

2、工单配置：系统需支持基于泵房运维业务的工单配置。

3、系统配置：系统具备配置功能，实现将一个全新泵房进行一站式录入并管理泵房相关的所有信息。

4、业务配置：系统具备业务配置功能，包括报警配置、数据展示画面配置、巡检配置等，并支持系统相关日志管理。

七、   知识库管理

建立二次供水设施管理的知识库，收集、整理和存储与二次供水设施相关的各类知识，包括设备操作手册、维护保养指南、故障处理案例、行业标准和规范等。知识库采用分类管理的方式，方便运维人员和管理人员快速查找所需知识。同时，知识库支持知识的更新和维护，确保知识的准确性和时效性。

  远程控制
赋予泵房水泵机组和主要阀门远程控制能力，实现对二次供水设施的智能化管理，接入多型号、多厂家的设备。运维人员可通过系统远程控制水泵机组的启停、调节运行频率，以及主要阀门的开启和关闭，根据实际供水需求灵活调整泵房的运行状态。同时，系统会自动对应生成控制人员操作记录，详细记录每一次远程控制操作的时间、操作人员、操作内容等信息。

三维地图

利用先进的三维建模技术，实现对泵房水泵机组、水池、管线、阀门等供水系统设施设备的三维视图展示。运维人员可通过系统直观地查看泵房内各类设施设备的三维模型，了解其空间位置、布局关系和连接方式。在三维视图中，可对设备进行旋转、缩放、平移等操作，从不同角度观察设备细节。此外，系统还支持在三维视图中标注设备的运行状态、参数信息等，方便运维人员快速了解设备的实时情况。
管网运维移动端应用
建设目标
随着智能手机的普及，4G网络和WIFI的推广，手机已经成为人们不可离开的必需品，一方面通过一个APP平台，让用户可以随时掌握实时监测点压力，流量，水质数据，如果发生压力报警、流量报警等相关紧急事件，系统可以自动把报警信息推送到管理人员手机上，也支持工单流转和处置，另外一方面随着业务子系统的增加，也需要一个APP统一管理，而不是多个系统多个APP。借助APP做到了无论何时何地，只要网络在线，就可以轻松掌握整个管网运行的基本状况。同时APP支持Android、IOS、鸿蒙等主流手机系统，避免了手机APP的兼容性问题，无论哪个手机平台都可以给用户提供良好的一致体验。

管网运维移动端应用须使用基于H5方式定制开发，方便后期统一集成挂接到排水管网运维系统APP中。按照“统一规划、集成现有、规范未来”的思路来建设供水公司的移动统一门户。“统一规划”是指在移动门户设计时，充分考虑行业现状，结合最新软件架构技术，对业务功能进行详细设计。“集成现有”是指移动统一门户要将现有移动应用无缝集成至门户平台。“规范未来”是指统一移动门户需要制定统一接入规范，支持H5模式。
功能要求

综合展示

1、信息动态：可以查看系统里的通知公告、供水动态和相关工作计划。

2、地图展示：基于地图展示各类监测点的地理位置，支持筛选、叠加和聚合。

3、实时数据：按照水厂、泵房、管网等区域查看区域所属范围内部署的监测点数据。

4、实时报警：接收监测点的报警信息，含报警时间、类型、地点等。

5、工单概览：展示个人工单数量总体情况，包括所有工单数量、进行中工单数量、已完成工单数量、超时工单数量等。

事件中心

1、巡检总览：包括地图、巡查总览、巡查数据列表等功能，

2、巡检任务：包括分配任务处置、发布任务处置等功能。

3、工地巡查：包括历史巡查工地、当前在建工地、在建工地管理等功能。

4、历史巡检：展示巡检任务，支持任务查询，查看任务，展示任务区域，巡检公里数，巡检设施数，巡查上报事件数。

5、工单上报：分为报漏抢修和设施故障两种事件上报工单信息。

6、个人工单：包括待办工单、已办工单、历史上报等功能。

7、设施不符：包括在建工地管理、设施不符退单等功能。

数据查询

1、监测数据：实时展示已接入管网运维系统的监测设备数据，能对异常值显示预警。

2、工单统计：对事件按照上报来源和上报人员进行分类统计

3、巡查任务统计：统计巡查任务总数、巡查任务完成数、上报工单数、正在处理工单数、已完成处理工单数。

4、人员工作量统计：统计个人的上报问题数量、累计里程、日均里程。

5、巡查设施统计：统计记录供水设施阀门、消火栓的日常巡查情况。

6、轨迹回放：结合地图展示每天的工作轨迹，可按照时间、部门和人员进行筛选；以便于优化现场作业线路。

工程管理应用

1、工单入库：支持对接客服系统工单数据，从客服系统推送数据；支持手动人工发起工单，支持工单审核和回退等操作。

2、派发管理：支持工单按预设条件直接派发，支持工单转派以及工单回退。

3、工单预受理：如可工单事件可直接修复，支持直接处置闭环；若不可直接修复，支持制定相关维修方案，并通过OA推送停水信息，提供应急供水数据支撑。

4、维修记录管理：具体需填报的信息项以“供水公司供水管网及附属设备维修工作实施细则”相关附件为准。主要包括维修过程资料管理、维修过程信息查询、考核信息查询、维修结果反馈等功能。

5、安全管控：实现对维修工程安全工作相关的监控与管理。主要包括围蔽管理、现场安全管理、水质安全管理及索赔管理等功能。

6、验收管理：实现对维修工程相关验收工作的管理，主要包括竣工申请、竣工审核、工程移交等功能。

7、结算管理：实现对维修工程结算相关工作的管理，主要包括工程结算、工程决算、申诉管理等功能。

无人仓库应用

1、设备扫码：使用人员通过移动端应用扫描设备的二维码后，显示该设备的基本信息、巡检记录、维修记录、保养记录。

2、库存查询：支持查看无人仓库的实时库存。

3、库存盘点：支持通过移动端应用完成盘点数量的上报。

二次供水设施管理应用

1、泵房监控：支持运维人员查看泵房所有相关信息，包括泵房实时数据和历史数据、设备数据、档案信息、报警情况、运维情况等。

2、地图导航：支持运维人员在移动端查看泵房和人员的地理位置，并进行导航。

3、报警管理：支持运维人员在移动端接收报警信息、查看报警详情、辅助指导运维人员进行报警处理。

4、泵房视频：支持运维人员在移动端查看泵房的监控视频，可查看视频实时直播，接入多型号、多厂家的设备。

5、门禁管理：支持运维人员在移动端查看泵房的门禁信息，并进行门禁下控，接入多型号，多场景的设备。

6、扫一扫：支持运维人员通过泵房二维码扫描，快速查看该泵房详细信息及运行情况，帮助外业人员在巡检、维修过程中快速熟悉泵房、设备情况。

7、二次供水泵房分类：区分市政加压泵房和小区二次供水泵房。
8、远程控制：赋予泵房水泵机组和主要阀门远程控制能力，实现对二次供水设施的智能化管理，接入多型号、多厂家的设备。运维人员可通过系统远程控制水泵机组的启停、调节运行频率，以及主要阀门的开启和关闭，根据实际供水需求灵活调整泵房的运行状态。同时，系统会自动对应生成控制人员操作记录，详细记录每一次远程控制操作的时间、操作人员、操作内容等信息。

三维视图：利用先进的三维建模技术，实现对泵房水泵机组、水池、管线、阀门等供水系统设施设备的三维视图展示。运维人员可通过系统直观地查看泵房内各类设施设备的三维模型，了解其空间位置、布局关系和连接方式。在三维视图中，可对设备进行旋转、缩放、平移等操作，从不同角度观察设备细节。此外，系统还支持在三维视图中标注设备的运行状态、参数信息等，方便运维人员快速了解设备的实时情况。

10、业务提醒：建立完善的业务提醒机制，确保管理人员能够及时落实泵房巡检维护、水池清洗消毒、水质取样委托检测等重要工作。系统根据预设的工作计划和时间节点，自动向管理人员发送业务提醒信息。提醒信息包括工作任务的名称、内容、要求完成时间等详细信息，确保管理人员清楚了解工作任务的具体要求。同时，系统对提醒任务的执行情况进行跟踪和记录，管理人员可随时查看任务的完成情况，对未完成的任务进行督促和跟进。

11、数据分析与报表生成：系统具备强大的数据分析功能，能够对泵房监控数据、设备运行数据、报警数据、巡检维护数据等进行深度挖掘和分析。通过数据分析，可生成各类统计报表和图表，如设备故障率统计报表、能耗分析图表、水质变化趋势图表等。管理人员可根据这些报表和图表，直观地了解二次供水设施的运行状况和存在的问题，为制定科学合理的运维策略提供依据。

12、知识库管理:建立二次供水设施管理的知识库，收集、整理和存储与二次供水设施相关的各类知识，包括设备操作手册、维护保养指南、故障处理案例、行业标准和规范等。知识库采用分类管理的方式，方便运维人员和管理人员快速查找所需知识。同时，知识库支持知识的更新和维护，确保知识的准确性和时效性。运维人员和管理人员可通过系统随时随地访问知识库，在学习和工作中遇到问题时，快速查找相关知识和解决方案。此外，系统还支持知识的分享和交流，运维人员和管理人员可将自己的经验和心得上传到知识库，与其他人员共享，促进团队整体技术水平的提升。
系统对接
对接集团客服系统

对接集团客服系统，获取工单数据及反馈工单处置结果。

对接供水管网地理信息系统（GIS）

对接供水管网地理信息系统（GIS），获取管网基础地图数据、GIS系统管理的管网管理对象数据等。

对接集团OA系统

对接集团OA系统，实现管网运维系统相关通知推送至OA系统。

对接网上营业厅系统

对接网上营业厅系统，获取报修、业务办理、用户缴费等相关数据。

对接管网数据采集与监控系统（SCADA）

对接管网数据采集与监控系统（SCADA），同步管网水压、流量、液位、水质、泵站等数据。

对接智能水表管理系统

对接智能水表管理系统，获取水表信息、用水数据等。

对接东莞市涉水收费统一征收系统平台

对接东莞市涉水收费统一征收平台，获取供水公司销售水量数据。

接口预留

预留与财务及供应链系统、资产管理系统、管材供应管理系统以及全面预算系统等系统接口，如需有关业务协同时可实现对接。
标准体系建设要求
建设目标
为进一步推进东莞智慧供水信息化建设，需要坚持全公司“一盘棋”、“一体化”的建设原则和“统筹规划、统一标准、联合建设、资源共享、安全保障”的工作方针，开展相关建设工作。按照统一规划、统一设计的原则，在统一框架下，充分利用公司的公共基础设施和统一支撑平台，长远目标与近期目标相结合，分步实施和部署。确保落实“统筹规划、统一标准、联合建设、资源共享、安全保障”，必须出台相应的关键标准规范性文件，确保全公司在统一规划和统一框架下，开展智慧供水建设，明确建设实施要求和技术规范。

信息化标准是指供水公司信息化建设工作中为实现公司业务功能而进行的信息化支撑中涉及的应用系统以及围绕这些系统所需的物联感知、基础设施、大数据、应用支撑等建设应遵循的标准。

智慧供水标准规范建设目标是借鉴行业相关领域信息化标准参考模型和全国各地水务信息化标准和国家的相关标准，并充分体现和突出东莞智慧供水建设中有别于其它行业信息化建设的特点，遵循“标准规范先行”的基本原则，为智慧供水的实施提供标准规范支撑，夯实规范化建设基础。

本次项目需制定的编制规范，以电子/纸介质提供，标准建设过程需考虑以下因素：

科学性
在标准制定工作中首先要保证科学性，合理地安排制定各个标准，正确处理各个标准的作用和地位。

全面性
充分反映各项业务的需求，将供水信息化所需的标准全面纳入标准体系中。同时要突出重点，优先解决急需的标准工作，逐步对标准体系进行完善，达到全面性。

系统性
将各个标准纳入标准体系，充分考虑各标准之间的区别和联系，将具体的标准安排在标准体系中相应的位置上，形成一个层次合理、结构清楚、关系明确、内容完善的有机整体。

先进性与继承性
充分体现相关技术和标准的发展方向，对于最新的相关国家标准、国际标准和国外先进标准要积极采纳，或者保持与它们的一致性或兼容性，与行业信息化接轨。同时要根据具体的业务实际考虑现有的大量标准化工作，进行适当的修订。

可预见性和可扩充性
由于当前信息技术处于迅速发展阶段，制定标准时既要考虑到目前的技术和应用发展水平，也要对未来的发展趋势有所预见，便于以后工作的开展。同时考虑到目前有些需求还不甚明朗，因此，所编制的标准体系要易于扩充，能够随信息技术、网络通信技术的发展增加相应的模块。

编制要求

分类编码标准规范

分类编码标准规范是对数据的业务分类、编码规则、命名规则、数据类型、数据长度、归属部门、转换规则、图形符号等，定义一套统一的规范，保证东莞市水务业务系统对数据的统一理解、对数据定义和使用的一致性。主要包含对象分类与编码和信息分类与编码。

分类编码标准规范是指对数据的命名、数据类型、长度、业务含义、计算口径、归属部门等，定义一套统一的规范，保证各业务系统对数据的统一理解、对数据定义和使用的一致性。为科学、规范地开展城市智慧供水信息化系统建设中涉及相关数据的编目、采集、存储、处理、流转、共享与数据综合管理、维护及质量评估工作，建立格式统一、流程规范、理念先进的数据管理维护机制。

本次建设包括但不限于以下规范：

《东莞市供水数据编码标准：总则》；

《东莞市供水数据编码标准：自然类代码》；

《东莞市供水数据编码标准：管理类代码》；

《东莞市供水数据编码标准：供水设施代码》；

《东莞市供水数据编码标准：厂站代码》；

《东莞市供水数据编码标准：其他代码》；

《东莞市供水信息分类与编码规范：总则》；

……
传输交换标准规范

传输交换标准旨在统一物联感知设备接入管理要求、水务数据交换和共享要求，主要包括水务数据传输规约和水务数据交换规约。

本次建设包括但不限于以下规范：

《东莞市供水数据传输规约：总则》。
《东莞市供水数据传输规约：物联网平台接入规范要求》
《东莞市供水数据交换规约：总则》
《东莞市供水数据交换规约：基础数据》
《东莞市供水数据交换规约：空间数据》
《东莞市供水数据交换规约：监测数据》
《东莞市供水数据交换规约：控制数据》
《东莞市供水数据交换规约：专题数据》
……

数据存储标准规范

数据存储标准规范旨在为统一智慧供水建设数据库的库表结构、数据表示和标识，规范数据库建设和管理，促进数据共享，主要包括元数据管理标准规范、基础库表结构规范和标识符、监测库表结构规范和标识符三个部分。

本次建设包括但不限于以下规范：

《东莞市供水元数据管理规范》
《东莞市供水大数据基础对象库表结构与标识符：总则》
《东莞市供水大数据基础对象库表结构与标识符：测站》
《东莞市供水大数据基础对象库表结构与标识符：供水工程》
《东莞市供水大数据物联感知监测库库表结构与标识符：水质》
……

建设管理标准规范

建设管理标准规范旨在对水务信息化项目建设，从项目前期、规划设计、施工建设以及项目运营运维的全生命周期进行规范管理。

企业信息系统的建设是一个复杂的系统工程，信息技术的应用只是其外部条件，更重要的是涉及到企业管理体制的深层次变革，对企业各个岗位都会带来冲击，也必然会遇到各种阻力。企业决策层对信息系统的重视程度以及执行力度直接关系到项目最终的成败。

智慧水务信息系统是一个大型的信息化建设项目，为了实现高效的项目管理，确保质量、成本、时间三方面的协调，必须始终贯彻一把手负责的原则。公司应建立智慧水务建设领导小组，由主管经理挂帅来对整体建设过程进行管理和指导。在各个具体子项目建设中，可由该项目主要的应用业务部门一把手具体负责，由信息部门进行技术配合，以保障智慧水务项目的顺利推行。

本次建设包括但不限于以下规范：

《东莞市供水信息化项目实施指南》
《东莞市供水信息化项目验收指南》
《东莞市供水信息化项目运维管理指南》
《东莞市供水信息化项目绩效评价指南》
……

第三方软件、基础硬件设施及安全设备建设要求
本项目软件部署在采购人指定的现有服务器设备上，投标人需负责完成系统与现有服务器硬件、操作系统的兼容性测试，确保系统稳定安装、正常运行。

	序号
	设备名称
	规格/参数
	单位
	数量
	推荐品牌

	一、主机及存储系统

	1
	超融合服务器(采购人提供）
	1. CPU≥2颗，主频≥2.1Ghz，单颗核数≥24，缓存≥36MB。
2. 最大可支持32个DDR4内存；本次实配内存≥512G 3200MHz DDR4 。
3. 系统盘：≥2*480GB SATA SSD，缓存盘：≥1.6TB NVMe MU SSD，数据盘：≥5*8TB 7.2K SATA HDD
4. RAID卡：≥2端口，2GB缓存，含掉电保护电容模块；
5、实配网卡：万兆光接口≥2个、GE接口≥4个
6. ≥2个VGA，≥2个串口，≥4个USB 3.0，1个专用管理接口
7. ≥800W电源冗余配置。
8. 三年质保服务
	台
	/
	/

	2
	超融合管理平台(采购人提供）
	平台标准版软件授权，每2个物理CPU1个授权。标准版内容包括：资源管理、统一运维、资源扩容管理、业务迁移、容量故障预测、SSD寿命展示、拓扑管理、自动部署等
	套
	/
	/

	3
	超融合计算虚拟化(采购人提供）
	每2个物理CPU1个授权。
1、基本功能要求：
1.1、支持对虚拟机进行全生命周期管理，应至少支持创建、远程操作、开机、关机、重启、强制重启、修改密码、删除、关闭电源、暂停、挂起、恢复、锁定、解锁、导出等。
1.2支持CPU指令集设置，以便匹配业务应用的最佳运行环境，应至少支持系统默认、主机模式、主机直通三种选项，选择系统默认时系统将自行计算匹配CPU指令集，在集群物理机CPU存在不一致时以达到最佳迁移兼容性。
1.3、支持通过Excel方式批量部署虚拟机，至少包含配置安全组、密码、运行位置、亲和组、标签。
2、虚拟机保护要求：提供关键虚拟机保护功能，在内存峰值时，虚拟机不会被停用。
3、计算快照要求：支持对虚拟机创建快照，要求为ROW类型快照，支持开、关机快照、快照回滚，支持将内存数据同步至虚拟磁盘，可基于快照创建新虚拟机；支持虚拟机快照策略，可按月\周\天\小时\分钟等周期设置定时快照，定时任务最小颗粒度需为15分钟，提供快照策略任务记录。
4、节点迁移及容错要求：支持虚拟机跨主机节点在线、离线迁移功能，可配置迁移策略应用性能优先或迁移速度优先，支持迁移限速设置，支持虚拟机容错（Fault Tolerance）功能，可为受保护的虚拟机提供一个配置完全一致备用虚拟机，主备虚拟机计算、存储资源实时同步，当主虚拟机故障后，备虚拟机立即接管，同时再次建立主备关系。
	套
	/
	/

	4
	超融合存储虚拟化(采购人提供）
	每2个物理CPU1个授权。
1、功能要求：
1.1、支持1副本、2副本和3副本，可以根据需求按虚拟机级别调整副本数设置。
1.2、支持数据恢复进度可视化，在发生节点或硬盘故障后，支持通过WEB管理界面查看相关虚拟机的数据同步进度百分比，提供自动限速（默认）和手动限速两种手段，减少数据同步IO对业务IO的影响。
1.3、支持自定义虚拟机重建优先级【1级-10级】，在发生节点或故障后，高优先级虚拟机将被优先重建。
1.4、支持对虚拟磁盘的IOPS和吞吐量进行独立设置。
1.5、支持虚拟磁盘页面对齐功能，根据业务需求对虚拟磁盘分别进行【4K-32K】对齐设置，从而达到存储页面与业务应用业务最佳匹配以提升存储读写效率。
2、存储性能优化要求：支持虚拟磁盘存储性能优化，开启后通过线程模式处理存储磁盘IO，提升存储性能。
3、数据压缩要求：支持非全闪架构下，支持至少3种压缩算法，应至少支持LZ4、Gzip压缩算法，针对不同虚拟磁盘分别设置压缩，压缩算法可在不同压缩等级或禁用间切换，根据数据类型选择最优压缩算法，通过软件实现不需要采购额外硬件增加成本。
	套
	/
	/

	5
	超融合组网交换机1(采购人提供）
	交换容量≥2.56Tbps， 包转发率≥360Mpps；端口要求≥16个1/10G SFP Plus端口，扩展插槽≥1，配置双电源。
	台
	/
	/

	6
	超融合组网交换机2(采购人提供）
	千兆电口24个;万兆光口端口24个，combo28,网管RJ45口21个(非Console口) ; Mini USB接口21个;扩展插槽21;整机交换容量25.98Tbps; 整机包转发能力2 222Mpps
	台
	/
	/

	7
	万兆多模(采购人提供）
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	个
	/
	/

	二、网络安全设备

	8
	防火墙(采购人提供）
	1. 最大吞吐量≥3Gbps；
2. 每秒新建连接数≥10000；
3. 最大并发连接数≥1000000；
4. 支持标准功能；
5. 支持智能防护：IPS吞吐量≥900Mbps；
6. IPS+AV吞吐量≥700Mbps；
7. VPN加密吞吐量≥100Mbps；
8. 支持基于五元组安全策略；
9.支持FLOOD/端口扫描/单包攻击防范；
10. 接口≥8个千兆电口；≥2个千兆光口；≥2个万兆光口；
11. 1个Console接口，1个USB接口，3年原厂保修服务。
	套
	/
	/

	9
	信息安全审计系统
	1. 整机内存≥16GB；
2. 日志处理能力≥10000EPS；
3. 关联分析性能≥3000EPS；
4. 系统日志存储天数：≥120日；
5. 接口≥6个千兆电口，2个万兆光口；
6. 1个Console接口，2个USB接口，3年原厂保修服务。
	套
	1
	国产优质品牌

	10
	内网安全管理及审计系统
	1. 最大吞吐量≥800Mbps；
2. 每秒事务数（TPS）：≥1500 次/秒；
3. 最大并发连接数：≥1000 条；
4. 支持基础设备情况概览；
5. 支持准入控制；
6. 支持事件态势；
7. 支持违规访问统计；
8. 支持资产发现配置；
9. 支持数据镜像准入；
10. 含100个点管理点数授权，3年原厂保修服务。
	套
	1
	国产优质品牌

	11
	入侵检测系统
	1. 最大吞吐量≥3Gbps；
2. 每秒新建连接数≥20000；
3. 最大并发连接数≥300000；
4. 接口≥6个千兆电口；
5. 1个Console接口，2个USB接口，3年原厂保修服务。
	套
	1
	国产优质品牌

	12
	账号集中管理系统（堡垒机）
	1. 管理资产数：≥50；
2. 字符连接最大并发数：≥200；
3. 图形连接最大并发数：≥100；
4. 支持标准功能；
5. 接口≥6个千兆电口，2个千兆光口；
6. 1个Console接口，2个USB接口，3年原厂保修服务。
	套
	1
	国产优质品牌

	13
	web应用防护系统
	1. 吞吐量≥500Mbps；
2. 最大并发数≥30万；
3. HTTP事务速率≥6000/秒；
4. 支持站点≥50；
5. 接口≥6个千兆电口；
7. 1个Console口，2个USB口。
	套
	1
	国产优质品牌

	14
	安全管理平台
	1. 支持在拓扑图上查看安全设备状态；
2. 并发用户数≥200个；
3. 日志保存时间≥3个月；
4. 最大日志记录条数≥1亿条；
5. 日志分析结果保存天数≥365天；
6. 日志处理能力≥2000EPS；
7. 支持资产管理、事件管理、预警管理、报表管理、知识库管理、安全响应、设备管控；
8. 接口≥6个千兆电口，2个万兆光口，1个Console接口，2个USB口，3年原厂保修服务。
	套
	1
	国产优质品牌

	15
	网络杀毒软件
	1个控制中心，不低于4个服务器端授权；支持版本更新。
	套
	1
	国产优质品牌


其他要求
质量以及进度保证措施要求

1.
供应商一旦中标必须提交正式的质量计划，明确质量控制点、控制内容、质量要求、检查记录要求，并经采购人审核、批准。

2.
成交供应商在项目实施过程中应开展质量保证活动，所提交的进度报告应包括质量报告内容，对质量问题制定改进措施并有效执行。

3.
成交供应商必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

4.
采购人有权监督和管理本项目的需求调研和分析、设计、开发、测试、安装、调试、故障诊断、初步验收、试运行、终验等各项工作，成交供应商必须接受并服从采购人的监督、管理要求，并提供中间相关过程工作成果。

5.
成交供应商在完全理解标书的要求后需要对成交供应商现有系统进行充分的评估，并提供实施计划，其中需要包括进度计划、里程碑、交付成果、人员安排和应急计划（方案）等。

6.
成交供应商在项目实施过程中必须分别按周提交进度报告，对项目问题及进度延迟原因进行说明，制定合理的解决措施并有效执行。

7.
成交供应商在项目实施过程中应加强问题管理，特别对采购人提出的问题应在约定的时间内及时解决，并提交书面报告，否则由此导致的进度延迟责任由成交供应商承担。

硬件及基础软件供货和安装要求

成交供应商负责本项目范围之内的所有设计规划工作、软件开发、硬件设备的采购、安装及调试等工作；所有应用系统所需各类基础软件系统如数据库、中间件等的采购和安装部署工作；并完成本项目范围内的设备配置、调试、联调、集成、测试等工作，成交供应商需提供项目管理和实施方案。

1.
硬件设备及基础软件到货验收要求

成交供应商应根据项目的组织计划，组织人员和设备，并在采购人监查下现场进行开箱检验和签收工作。

①所有硬件设备、基础软件系统在开箱或包装时必须完好无损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能必须符合合同要求。

②拆箱或包装后，采购人对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由成交供应商解决相应问题。登记册作为验收文档之一。

③开箱检验必须有采购人在场。

④成交供应商应保证各个硬件设备、基础软件系统均达到标书要求的功能、性能和产品技术规格。成交供应商应负责在项目验收时将各个硬件设备、基础软件系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、到货检验报告等文档整理汇集成册交付采购人，只有文档齐全后才予验收。

2.
硬件设备及基础软件安装要求

成交供应商应根据项目的组织计划编制项目实施方案，组织设备和人员，并在采购人监查下现场进行上架、安装、通电检测、基础软件的安装部署、调试等工作。

1)
要求成交供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

2)
成交供应商必须向采购人提供本项目采购的所有硬件设备和基础软件，并负责完成整个项目包含的设备配置、调试、联调、集成测试等工作。若本项目采购的硬件设备、基础软件系统的配置或要求中出现不合理或不完整等问题时，成交供应商有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并在征得采购人的同意后付诸实施。

3)
本项目包含的硬件设备的上架、安装、通电检测工作，基础软件的安装、部署工作需在采购人指定的地点和环境进行，并实现正常运行，达到标书要求的性能、功能和产品技术规格。

4)
应用软件所需相关的硬件设备和基础软件系统在未到货前由成交供应商提供临时替代。

5)
对于具体的工作程序、工作内容、硬件设备安装方法、基础软件系统安装部署方法及标准，成交供应商应在安装前须书面提出并征得采购人同意之后按进度计划实施，不征得采购人同意成交供应商无权私自更改作业进度计划及内容，否则硬件设备和基础软件的安装过程无效。全部工作文档必须有各方当事人签字认可。

6)
所有硬件设备和基础软件系统均须由成交供应商送货上门并安装，采购人不再支付任何费用。

7)
自安装工作开始，成交供应商应允许采购人的工作人员一起参与硬件设备的上架、安装、通电检测，基础软件系统的安装部署等实施过程中的各项工作。

8)
自系统安装工作开始，成交供应商应允许采购人的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

9)
质保期：成交供应商和产品供货商对提供的产品保证自项目终验之日起三年的产品技术支持售后服务。

3.
硬件设备及基础软件施工管理要求

1)
成交供应商应将项目组成员资质证明材料提交采购人审核，如发现与投标清单不符且无正当理由的，采购人有权终止合同执行，采购人不支付任何费用，成交供应商承担违约责任。

2)
对于招标文件中未详尽部分，应在征得采购人同意并签字后才能施工，否则，出现返工，费用由成交供应商负责。

3)
成交供应商应建立健全全面的质量管理体系，严格按照操作工艺流程、技术要求施工，设置各级技术管理和质量检查人员，并严格按照技术标准进行检查，对不符合合同要求的，成交供应商须返工修补，直至达到要求为止。

4)
成交供应商应按照投标文件指定的项目小组组织架构，承担施工任务。

5)
施工的每个阶段成交供应商都需要配合采购人进行节点验收，对于成交供应商自身原因造成的工期延误，用户可根据合同要求追究成交供应商责任。

6)
合同要求提供的所有设备和材料必须在进场前通知采购人，并在设备和材料进场时配合采购人对设备和材料进行设备和材料的进场检验，在检验通过以后，方可将其投入施工和安装。

7)
从开工之日起，直至工程竣工验收后将工程移交给用户止，成交供应商对所有有关工程的材料、半成品、成品和配套设备装置负全责。但对那些已办理中间接收手续并交付采购人的工程，从办理接收手续之日起，此照管责任移交用户，成交供应商应负责保障采购人免于由于成交供应商保护不周而造成的所有赔偿责任或其费用。

8)
成交供应商应在采购人的监管下对本项目进行施工管理，严格把关。

9)
成交供应商应根据项目总体进度要求、可行性研究报告和施工程序制定工程进度计划表，且满足招标文件的时限规定，明确各节点的工程内容和考核指标。

10)
因不可抗拒因素导致工程延缓的，应报采购人备案，并提供相关文件说明。成交供应商预计工期将延时，应提早报告采购人，并提出补救措施。

11)
因工程质量原因需要（或造成）返工，导致工期延误的，其责任由成交供应商承担。

12)
成交供应商应配合采购人对项目进度、质量和成本控制的管理。

13)
成交供应商在接到中标通知书后，由招标方发出通知，指派项目负责人及相关技术人员到现场进行实地勘测，详细地了解用户需求，听取采购人和的优化意见，根据意见设计工作，在设计方案完成以后应及时制定详细的项目施工方案和工程进度计划。

14)
在工程施工过程中，成交供应商需要进行变更的，应先报采购人会审通过后，由成交供应商修改完善后才能开始实施。

软件开发实施和管理要求

成交供应商必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的项目软件开发实施方案。成交供应商需要具备以下项目开发实施管理方面的能力。

1.
对交付物的要求

成交供应商在完成应用系统的交付的同时，应当按照交付以下内容：

1)
在需求调研、需求分析和设计阶段：成交供应商需要提供软件工程要求的文档，包括但不限于：《软件需求规格说明书》、《软件详细设计方案》、《软件方案实施方案》等；

2)
在项目开发阶段：成交供应商须提供完整的项目管理文档，如《项目开发计划》、《项目周报》、《项目阶段总结报告》等；  

3)
在系统实施和上线阶段：成交供应商需要提供测试文档和相关上线报告，如《测试用例设计》、《测试记录》、《试运行/上线报告》等；

4)
在系统交付阶段：成交供应商需要提供培训文档和维护手册等：如《用户手册》、《操作手册》等

2.
关于版权的要求

1)
系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，根据用户要求针对本项目所开发的应用软件的知识产权和专利属业主所有，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。

3.
沟通和风险管理要求

1)
成交供应商必须在投标文件中详细明确说明项目沟通计划，确保成交供应商与采购人之间、成交供应商内部、不同项目成交供应商之间信息沟通顺畅。

2)
中标应对人应充分认识到项目风险管理的重要性，在投标书中必须识别、分析项目中的各类风险因素，并提供相应的方案。
4.  质保期：成交供应商对提供的软件系统保证自项目终验之日起三年的软件系统技术支持售后服务。

项目变更要求

投标人应严格审查过程提交的各项技术资料，避免出现重大设计变更。当发生变更时，无论是过程稿变更还是终稿材料变更，无论是一般变更还是重大变更，均应提交设计变更单，并在相应图纸或报告中标注出变更的内容、日期、相关负责人员等信息，一并提交给采购人及设计单位，设计变更单应由投标人的总负责人及技术负责人签字、确认。若投标人未提交设计变更单或变更单未经采购人签字确认，则默认为未发生设计变更。

拟安排的实施团队要求

项目建设团队要求：

1、投标人必须提供专项人员团队清单，含项目经理（至少1人以上）、系统架构师（至少1人以上）、技术负责人（至少1人以上）、项目资料员（至少1人以上）、每个软件的明确开发人（至少2人以上）、每个硬件的明确责任人（至少2人以上）等，以上人员不允许一人兼任多个角色。

专项人员团队必须驻场实施支持，直至项目验收。所有硬件实施含装运、安装、调试、数据对接、培训、质保期维养等工作。所有软件实施含部署、开发、调试、数据集成、培训、质保期维养等工作。以上内容提供投标承诺函并加盖公章，如有违反则承担法律责任。。

人员管理要求：

1、项目组所有的人员必须服从采购人管理，遵守岗位职责和各项管理制度；

2、所有项目组人员需满足采购人要求，人员应相对稳定，原则上不得更换项目经理和主要技术人员；

3、项目人员不能满足项目要求时，采购人有权提出人员更换要求；

4、成交供应商因特殊原因确需变更人员时，需提前1周以书面形式向采购人或项目组申请；

5、项目经理和主要技术服务人员必须提供7×24小时联系方式，并保证联系渠道畅通。

验收要求

验收依据

国家、省和市有关法律、法规、规章和智慧水务的相关标准；
项目可行性研究报告、初步设计和概算及其评审批复文件；
正式签署的项目招投标文件及相关合同；
项目变更审批文件（如有）；

经采购人审查批准的项目设计文件、项目任务书等；

用户意见；

其他与项目有关的资料。

验收标准

验收标准以相关国家标准、招标方案、合同为基础，以成交供应商与采购人签字认可的软硬件功能需求规格说明书为基准。以最终子项目合同和附件为标准，按照各项功能和参数要求对相应的硬件、软件及应用进行验收。
验收条件
项目按合同要求完成建设任务，并符合项目建设的目标；

项目的功能、性能指标或服务质量达到要求；

项目资金的使用合理规范；

项目验收资料齐全、符合规范；

完成项目验收符合性自查。
验收程序

初步验收

设备（产品）初验
供应商制定具体的供货计划，并在到货前至少5个工作日通知采购人进行开箱验货准备。货到指定场所后，采购人及供应商双方委派代表到现场检查货物外观是否完好，交付设备（产品）的品牌、型号、规格、数量等与是否合同一致，设备（产品）的序列号和质保期限、软件许可方式与许可期限等是否符合合同约定，设备（产品）的合格证、说明书等材料是否齐全，查检无误后双方签署货物签收单，如发现缺漏、外观损坏等，由供应商负责制定并执行及时的补货换货措施；待供应商完成补货换货后再由双方代表进行现场查验，无误后签署货物签收单。到货验收合格后，供应商进行设备的集成调试工作。在供应商完成设备的集成调试后方可提请初步验收，验收小组需要根据验收内容逐项进行相关验收。

软件系统功能初验
软件使用部门根据需求或验收内容和标准，对软件系统功能进行详细验证测试，具体包括系统连通性测试是否合格，系统功能是否达到合同约定要求，系统性能是否达到合同约定要求，系统的设计文档、安装部署文档、使用手册等材料是否齐全。供应商完成相关测试与自查，汇总有关资料，达到要求后可提请初步验收，验收小组需要根据验收内容逐项进行相关验收。
试运行
初步验收通过后，进行系统试运行期，试运行期不得少于90个日历日系统试运行期间由供应商对设备性能、运行方式、操作方法及质量全面负责。试运行期间采购人在供应商指导下操作应用其系统。试运行期间，如果由于供应商提供的设备出现问题，无法运行或与合同要求不符时，采购人有权选择扣除修复时间后继续进行，试运行时间累加；或者如有必要，采购人有权要求重新开始计算试运行期。试运行结果应由采购人和供应商共同形成记录文件。
合同终验
在完成合同初步验收以及试运行期满且质量符合要求，方可进入合同终验程序。最终验收由有关管理、经济、技术等单位有关专家参加的验收委员会进行验收。
最终验收时供应商应准备的文件和资料：
设备合格证书、开箱检验记录、《维护手册》、《用户手册》等；
设备安装调试记录、单项验收记录、初步验收证书、试运行记录等；
系统应用软件的《需求分析说明书》、《软件设计说明书》、《用户使用手册》、《软件测试报告》等；
采购人认为有必要的其他资料。

上述文档应以纸质、电子文档两种形式提交。采购人将于最终验收合格后30天内签发最终验收证书。

培训要求
培训是项目顺利实施重要保证和关键因素，为了使运行人员和维修人员了解设备的结构、性能、安装程序和维修标准，掌握正确的操作、调试和事故处理办法，投标方负责对招标方技术人员进行技术培训，解释本项目范围内设备的所有技术问题。派出的培训专家，具备专业理论和实际操作经验，派出的人员称职，能任培训工作。

培训层级包括但不限于：一、技术培训，主要为系统管理员、系统运维人员，包括系统部署维护、用户账号管理、数据备份恢复、常见故障排查；二、业务培训，主要为一线运维人员、管网巡查员、数据录入员，包括基础操作、业务流程匹配（如故障上报、巡检记录）、移动端使用等。
投标时需提供完善的培训服务方案，含培训方式、培训内容、培训人数、培训拟采用的培训教材和资料、培训地点、培训效果跟踪等。

培训完成以后，投标人需不定期地对系统的运行情况进行跟踪回访检查，以确定培训效果，并从反馈意见中不断总结经验，对于个别用户使用问题，将派有专门工程师专门解答。让用户从“想用”到“要用”到“能用”最后到“会用”。

建设周期

本项目建设周期预计为16个月，中标单位在合同签订之日起16个月内完成项目所有建设内容。



